УТВЕРЖДАЮ Муниципальный заказчик Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» _____________ В.И. Веселов 7 мая 2010 г.

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово,  от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

дер. Куйвози

2010 год

# СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Общие положения

1. Правовые основы проведения открытого аукциона

2. Основные понятия

3. Требования к участникам размещения заказа

4. Расходы на участие в аукционе

5. Преимущества, предоставляемые участникам размещения заказа

Раздел 2. Аукционная документация

1. Содержание аукционной документации и порядок её предоставления

2. Разъяснение положений аукционной документации

3. Внесение изменений в аукционную документацию

4. Отказ от проведения аукциона

Раздел 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

1. Форма заявки на участие в аукционе

2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3. Содержание аукционной заявки. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе

4. Требования к предложениям о цене контракта

5. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

Раздел 4. Подача заявок и участие в аукционе

1. Порядок, место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

2. Изменение заявок на участие в аукционе

3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

5. Обеспечение заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств

Раздел 5. Порядок рассмотрения  заявок, условия их отклонения, порядок проведения аукциона

1. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе

2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе

3. Порядок проведения аукциона

Раздел 6. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

1. Заключение контракта

2. Обеспечение исполнения контракта

3. Права и обязанности участников и заказчика

4. Возврат заявок участникам

5. Правовое регулирование

ЧАСТЬ 2.  ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1. Проект муниципального контракта

2. Приложение № 2. Техническое задание

3. Приложение № 3. Форма заявки на участие в аукционе

4. Приложение № 4. Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе

5. Приложение № 5. Форма доверенности на право представлять интересы участника и иметь право подписи

# ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## Раздел 1. Общие положения

### 1. Правовые основы проведения открытого аукциона

1.1. Настоящая аукционная документация для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  (далее - контракта) на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово,  от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработана на основании положений и требований Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее – Федеральный закон и «Положением о размещении  заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», утвержденным решением Совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  от 19.05.2006. № 53.

1.2. Понятия, термины и сокращения, используемые в аукционной документации, применяются в значениях, определенных Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.05 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее – Федеральный закон, распоряжения Правительства РФ от 27.02.2008 №236-р,  Положением о размещении  заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2. Основные понятия

2.1. В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и сокращения:

1) открытый аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта;

2) муниципальный  заказчик  - Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3) аукционная заявка - заявка на участие в аукционе, оформленная участником размещения муниципального заказа Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района  Ленинградской области в соответствии с требованиями аукционной документации;

4) участник размещения муниципального заказа для нужд Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - участник) - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение Контракта в целях поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг для нужд Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и имеющие необходимые лицензии;

5) участник аукциона – участник размещения заказа, получивший допуск к участию в аукционе после рассмотрения его аукционной заявки комиссией;

6) подрядчик – победитель аукциона, который подписал муниципальный контракт с муниципальным заказчиком;

7) аукционная документация – подготавливаемый муниципальным заказчиком специальный документ, содержащий требования муниципального заказчика к оформлению и порядку подачи аукционных заявок, к качеству и условиям выполнения работ, являющихся предметом аукциона;

8)) единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия – муниципальная конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа администрации Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, созданная в соответствии с распоряжением главы администрации Куйвозовского сельского поселения и действующая на основании Положения о  размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, утвержденным Решением Совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» № 53 от 19.05.2006.

2.2. Официальным печатным изданием для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района является газета «Всеволожские вести».

2.3. Адрес официального  сайта Куйвозовского сельского поселения для размещения предусмотренной Федеральным законом информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для нужд Куйвозовского сельского поселения – adm-кyivozy.narod.ru

### 3. Требования к участникам размещения заказа

3.1. Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном  Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

### 4. Расходы на участие в аукционе

4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

5. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

5.1. Преимущества при участии в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

## Раздел 2. Аукционная документация

### 1. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления

1.1. Аукционная документация включает в себя следующие обязательные элементы:

- общая часть;

- проект муниципального контракта;

- техническое задание ;

- образцы форм  документов для заполнения участниками аукциона (приложения к аукционной документации);

- критерии оценки.

1.2. Аукционная документация в электронном виде доступна для ознакомления на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения без взимания платы. В случае отсутствия у участника размещения заказа технической возможности выхода на  официальный сайт поселения, аукционная документация в электронном виде предоставляется муниципальным заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого заявления без взимания платы (копируется на электронный носитель участника размещения заказа).

Документация об аукционе предоставляется с 10.00 час. 11.05.2010 до 11.00 11.06.2010 по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д.6, на электронный носитель  без взимания платы.

1.3. Предоставление муниципальным заказчиком аукционной документации до опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения извещения не допускается. В случае получения участником размещения заказа аукционной документации до опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения извещения муниципальный  заказчик не несёт ответственности за содержание аукционной документации.

1.4. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона.

### 2. Разъяснение положений аукционной документации

2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или члена аукционной комиссии ни с кем из участников размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик отправит участнику размещения заказа, направившему запрос, разъяснения положений аукционной документации в письменной форме, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Муниципальный заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос, в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений.

### 3. Внесение изменений в аукционную документацию

3.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение 1 (одного) дня размещаются муниципальным заказчиком на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

3.3. Изменения в аукционной документации  в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация.

3.4. Муниципальный заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Муниципальным заказчиком на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения.

3.5. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в аукционную документацию и в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

### 4. Отказ от проведения аукциона

4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от  проведения данного аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  в официальном печатном издании и размещается на официальном  сайте Куйвозовского сельского поселения Муниципальным заказчиком соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Муниципальный заказчик вскрывает (в случае, если на конвертах с заявками на участие в аукционе не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты и возвращает подавшим их участникам размещения заказа, а также направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация по письменному запросу.

## Раздел 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

### 1. Форма заявки на участие в аукционе

1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в срок и по форме (приложение № 3), которые установлены аукционной документацией.

### 2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

### 3. Содержание аукционной заявки. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе

3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа предоставляются согласно пунктов 1 части 1  статьи 11, пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

3.2. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей аукционной документации, действующему законодательству, включая основные технические требования к работам, которые предполагается  выполнить в соответствии с условиями заключаемого контракта.

3.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей. Все документы аукционной заявки должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи без доверенности или уполномоченным по доверенности, подписанной этим лицом.

3.7. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен муниципальным заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

### 4. Требования к предложениям о цене контракта

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 6082739 (шесть миллионов восемьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) рублей, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

4.2. Источник финансирования: Бюджетные средства муниципального образования  Куйвозовское сельское поселение;

4.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

### 5. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

5.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

5.2 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

5.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы простым карандашом сверху вниз и прошиты толстой нитью, цифры проставляются в правом верхнем углу листа. Документы с собственной нумерацией листов, в том числе печатные издания, нумеруются в общем порядке. На прошивке цифрами и прописью указывается фактическое количество листов, ставится дата, должность и скрепляется подписью лица, имеющего право без доверенности представлять интересы юридического лица, или уполномоченного им лица  и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица. Прошивка должна быть скреплена печатью.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в действующем законодательстве Российской Федерации.

5.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью лица, имеющего право без доверенности представлять интересы юридического лица, или уполномоченного им лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

5.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.6. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

## Раздел 4. Подача заявок на участие в аукционе

4.1. Срок и место подачи заявок

4.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в извещении, не позднее установленных времени и даты начала рассмотрения заявок Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование  открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4.1.2. Заказчик аукциона может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления.

4.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 настоящего Федерального закона. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

### 4.1.7. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.00  11.05.2010 до 11.00 11.06.2010 по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:  188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д.6.

### 4.2. Изменения заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе.

4.2.3. Заявки на участие в аукционе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в аукционе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: «Изменение заявки №___ на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово,  от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в аукционе в соответствии с аукционной документацией.

4.2.4. Изменения заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в подпункте 1.7 пункта 1 раздела 4 аукционной документации.

4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

4.2.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются аукционной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в аукционе.

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок аукционная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в аукционе надлежащим лицом.

### 4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время со дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

4.3.2. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе, Ф.И.О. лица, передавшего заявку муниципальному заказчику.

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.

В  день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  заявки на участие в аукционе отзываются на заседании аукционной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в аукционе.

4.3.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе муниципальный заказчик сравнивает регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе, Ф.И.О. лица, передавшего заявку муниципальному заказчику. Лицо, действующее по поручению участника размещения заказа, отзывающего заявку, должно представить документ, подтверждающий его личность (паспорт).

Участник аукциона должен представить расписку, выданную муниципальным заказчиком при получении данной заявки. В случае выполнения вышеперечисленных условий заявка возвращается участнику аукциона не вскрытой.

### 4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются и в тот же день такие конверты, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

4.4.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается.

### 4.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе,

### срок и порядок внесения денежных средств

Обеспечение заявки на участие в аукционе производится в размере 5% от начальной (максимальной) суммы контракта на р/сч 40302810100000000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области и г. Санкт-Петербург,  БИК 044106001 Администрация муниципального образования Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (адм. МО «Куйвозовское сельское поселение»)

## Раздел 5. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок проведения аукциона

5.1. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьями 11, 35 Закона, и требованиям документации об аукционе

5.1.1. Единая (Аукционная, конкурсная) комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьями 11 и 35 Закона.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.2.  В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота (аукциона) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота (аукциона), не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.3. При рассмотрении заявок аукционная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению аукционной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

5.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона и п.4.2 части 1 документации об аукционе.

5.1.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

5.1.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 36 Закона, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

5.1.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона или частью 2 настоящей статьи, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 настоящего Федерального закона и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе

При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

5.2.1. Не предоставления документов, определенных частью 2 статьи 35 Закона и п.7 части 2 документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ:

5.2.1.1. отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлены формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и частью 2 документации об аукционе, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

5.2.2. Несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона:

5.2.3. Невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в пункте 4.5.

5.2.3.1. обеспечение заявки не внесено на счет заказчика аукциона на день начала рассмотрения заявок (не предоставлено платежное поручение с отметкой банка);

5.2.3.2. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, не соответствуют требованиям п.6.2.

5.2.3.3. обеспечение заявки внесено за участника иным лицом.

5.2.4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе:

5.2.4.2. участник подал несколько аукционных предложений на один и тот же аукцион (один и тот же лот);

5.2.4.1 заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2 и 2.4 части  1;

5.2.4.3 представленные формы содержат грубые технические ошибки;

5.2.4.4 условия исполнения контракта, указанные участником, не соответствуют требованиям технического задания;

5.2.4.5 предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара не соответствует требованиям технического задания.

5.3. Порядок проведения аукциона

5.3.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право участия в настоящем аукционе.

Доверенность на участие в аукционе остается у Заказчика аукциона.

На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе.

5.3.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

5.3.3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

5.3.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.3.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

5.3.5.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссии перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион.

При регистрации участников аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий участники аукциона (их представители) представляют документы, подтверждающие их право заявлять от имени участников аукциона предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени участников аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе.

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

5.3.5.2.  Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.3.5.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Закона и п.4.3.3 части 1 документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.3.5.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

5.3.5.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта (лота).

5.3.6. При проведении процедуры аукциона заказчик осуществляет  аудиозапись аукциона.

5.3.7. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона должен известить Аукционную комиссию о таком намерении.

5.3.8. При проведении аукциона аукционной комиссией ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене муниципального контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта.

5.3.9. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.3.10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Протокол аукциона также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.

5.3.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа E-mail:adm-Kyivozy@yandex.ru. запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа  представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.3.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются

5.3.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с частью 5 статьи 37 Закона и п.4.3.3 части 1 документации об аукционе, до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если частью 2 предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

5.3.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, указанного в части 7 статьи 37 Закона и п.4.3.9 части 1 документации об аукционе, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Раздел 6. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

6.1. Заключение  контракта

6.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, с ценой контракта, установленной в ходе аукциона.

6.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта.

6.1.3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2  части 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом  6.2.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.4. В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукциона (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.

6.1.5. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 Закона и пунктом 5.1.2 части 1 документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом 6.2, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.1.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся

6.1.7. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания муниципального контракта и внесения его в Реестр контрактов.

6.1.8. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных частями 6, 6.2 и 6.3 статьи 9 Закона. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

6.1.9. При заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта, указанных в частях 11 и 12  статьи 9,  части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40 Закона, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.6 и 8.1 статьи 9 Закона.

6.1.10. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2.  Обеспечение исполнения контракта

6.2.1.Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии,  договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 % (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса

В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства составляет десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

6.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 6.2.1 части 1 способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

6.2.3. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

6.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.4.2. Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами части 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

6.2.4.3. Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия  контракта.

6.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта производится в размере 30% от начальной (максимальной) суммы контракта на расчетный счет 40302810100000000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области и г. Санкт-Петербург,  БИК 044106001 Администрация муниципального образования Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (адм. МО «Куйвозовское сельское поселение»)

6.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств для обеспечения контракта на расчетный счет Заказчика подтверждается платежным поручением,  или копией такого поручения, заверенного банком.

6.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней  со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6.2.7. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение пяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по  контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

6.3. Права и обязанности участников и заказчика

6.3.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо  при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и частью 2 документации об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.  При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.3.3. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

6.3.4. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

6.4. Возврат заявок участникам

6.4.1. Со дня окончания подачи заявок все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам  не подлежат.

# Раздел 7. Правовое регулирование

# 7.1. Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, заказчика возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии  с Федеральным законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  (Законом, Федеральным законом) и «Положением о размещении  заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», утвержденным решением Совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» Ленинградской области  от 19.05.2006г. № 53.

В случае разночтения положений (требований) настоящей документации об аукционе с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствоваться положениями указанного Федерального закона и другим действующим законодательством Российской Федерации.

# ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

#### (Проект муниципального контракта)                                 Приложение № 1

к аукционной документации для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальный контракт №_____

д.Куйвози                                                                                                   «_____ » _____ 200___ г.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципальный район Ленинградской области, в   лице   Главы администрации Веселова В.И.., действующего  на  основании  Устава,  именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны,

и   ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании _________________, со второй стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является решение муниципальной конкурсной (аукционной) комиссии Куйвозовского сельского поселения  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «_____» ____________2010 г.).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта и полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику в сроки, указанные в  календарном плане, до _____________.

2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. Работы должны проводится с установленных лесов, исключающих повреждение конструкций зданий. Для обеспечения безопасности населения, леса должны быть обтянуты защитной сеткой. При производстве наземных и подземных работ, места работ (котлованы) должны быть ограждены и снабжены светоотражающей лентой.

2.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

2.5. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более, чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновении обязательств по уплате пеней и штрафов.

3. Стоимость работ.

3.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет _______________________ том числе НДС ____________________________________________ рублей.

3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, поступающих на счет Плательщика, календарный план выполнения работ подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней.

3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Платежи и расчеты.

4.1. Оплата производится за выполненные работы и поставленную продукцию.

4.2.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акты выполненных работ, ф. КС-2, ф.КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и (или) разрешение на выпуск и применение используемых материалов, акты ввода объекта в эксплуатацию, технические паспорта, схемы прокладки, техническую документацию (паспорта) на оборудование и т.д).

Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает их,  один экземпляр  утвержденного акта выполненных работ возвращает Исполнителю,  производит оплату выполненных работ в соответствии актом и Контрактом.

4.3. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, спецификации, технического задания, дефектных ведомостей, без сертификатов соответствия, материалы и оборудование замененные на другие материалы и оборудование без согласования с Заказчиком, не предоставлена техническая документация и других предусмотренных контрактом и действующим законодательством документом, не подлежат приемке  и оплате до устранения нарушений и недостатков.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю или из суммы обеспечения контракта вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  с разделом .7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

4.4. Окончательная оплата за выполненные работы по контракту осуществляются после утверждения Заказчиком акта ввода объектов в эксплуатацию (акта выполненных работ).

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Плательщику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ (акта ввода объекта в эксплуатацию) и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчиком, сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ (ввода объекта в эксплуатацию).

6. Обязательства сторон.

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает объемы финансирования и акты выполненных работ (ввода объектов в эксплуатацию),  календарный план выполнения работ.

6.1.2. Передает объект Исполнителю к началу выполнения работ.

6.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей.

6.1.4.  Проводит освидетельствование скрытых работ.

6.1.5. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.

6.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Исполнителю в письменной форме, назначив согласованные сроки их устранения.

6.1.7. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.

6.1.8. Осуществляет проверку у  рабочих документов, удостоверяющих их личность и  разрешений на работу, выданных в установленном законом порядке. При обнаружении иностранных рабочих без разрешений на работу, прекращает выполнение работ, предусмотренных контрактом и расторгает контракт в одностороннем порядке, направив  Исполнителю Соглашение о расторжении контракта. Если в течении 10 дней с момента отправки Соглашение не подписано, Заказчик обращается в суд о расторжении контракта с применением штрафных санкций.

6.1.9. По окончании выполнения Исполнителем видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.10. Осуществляет финансирование выполнения Работ по Контракту  в соответствии с календарным планом выполнения работ, по мере поступления средств на свой расчетный счет.

6.2. Исполнитель:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со СНИП, ПСД, с утвержденной ведомостью объемов работ (техническим заданием, дефектной ведомостью, локальной сметой), определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом и графиком. В графике предусматривается производство работ не менее чем на трех объектах единовременно, которые производятся не более одного месяца.

6.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, требованием конкурсной документации, действующего  законодательства и настоящего контракта.

6.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объектам территории.

6.2.4. Обеспечивает представителям технического надзора  и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.5. Своевременно оформляет исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

6.2.6. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.7. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только с разрешения Заказчика.

6.2.8. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта: вывозит принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

6.2.10. В случае если техническим надзором Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.11. В случае выполнения работ без установки строительных лесов или без установления на них защитной сетки и (или) ограждения мест работы светоотражающей лентой, администрация прекращает производство работ по контракту до устранения обнаруженных недостатков, при этом сроки выполнения контракта не приостанавливаются.

6.2.12. Устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 (три) года со дня сдачи объекта.

6.2.13. При обнаружении Заказчиком рабочих на объекте без документов (подтверждающих наличие гражданства РФ, имеющих регистрацию в регионе иностранных рабочих и имеющих разрешение на работу по выделенной квоте) Исполнитель прекращает выполнение работ по контракту и подписывает Соглашение о расторжении контракта и в течении 10 дней с момента отправки Соглашения Заказчиком представляет его Заказчику.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов,  Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки.

При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с разрешение (согласия) Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ согласно графика, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены стоимости (указанной в локальной смете к аукционной документации) объекта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 20 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7.Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п.6.2.1. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту.

7.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 20 % от цены Контракта или она удерживается из обеспечения исполнения контракта.

7.9. За привлечение Исполнителем иностранных рабочих с нарушением действующего законодательства, Заказчик в одностороннем порядке расторгает Контракт и взыскивает с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. При этом сумма обеспечения контракта перечисляется в бюджет муниципального образования и Исполнителю не возвращается.

7.10.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.11. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления. В случае не устранения в указанный срок, применяются штрафные санкции, предусмотренные разделом 7 настоящего контракта.

9. Дополнительные условия.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, каждый из которых  имеет равную  юридическую силу.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.

11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

12. Приложения к Контракту.

12.1.Приложение № 1. Локальные сметы*.

12.2.Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.

12.3.Приложение № 3. Протокол конкурсной комиссии.

13. Реквизиты сторон.

13.1. Заказчик:

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области

188656, Ленинградская обл.,Всеволожский район, д.Куйвози,  ул.Александрова, д.6

ИНН 4703083417 КПП 470301001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области

р/сч. 40204810900000003401 УФК по Ленинградской области

л/сч. 02020040080

ОКПО 04182848

ОГРН 1054700123367

13.2. Исполнитель:

14. Подписи сторон

Заказчик:                                                                      Исполнитель:

___________________ В.И. Веселов	        ________________  __________________

мп

* - локальные сметы располагаются вместе с аукционной документацией. При уменьшении цены контракта, локальные сметы не переделываются, а применяется понижающий коэффициент

Приложение № 1

к аукционной документации для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ____ ________ 2010 года № ______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ в 2010 году

| № п/п | Наименование видов и объемы работ | Стоимость работ по контракту, (рублей) | Сроки выполнения работ на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |

Заказчик:                                                                    Исполнитель:

_______________  _В.И. Веселов____       __________   _____________

(подпись)	                  (инициалы, фамилия)               (подпись)	    (инициалы, фамилия)

м.п.                                                                                   м.п.

#### Приложение № 2

к аукционной документации для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» ______________ _В.И. Веселов (подпись) (инициалы, фамилия) _____ ______________ 2010года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово,  от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» |
| 2 | Адрес и срок проведения работ | Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 90 календарных дней с момента заключения контракта |
| 3 | Вид работ | на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4 | Выполнение работ | Работы должны выполняться в соответствии с дефектной ведомостью и графиком выполнения работ |
| 5 | Оплата работ по контракту | Оплата работ производится в соответствии с заключенным контрактом |
| 6 | Начальная цена контракта | 6082739 (шесть миллионов восемьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| 7 | Шаг аукциона | 5% от начальной цены контракта |
| 8 | Источник финансирования | Средства бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |

ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт теплотрассы от ТК 7 до ДК д. Васкелово

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 200 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 11 |
| 3 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений песком | м3 | 14 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 11 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 24 |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | м3 | 200 |
| 7 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | м2 | 230 |
| 8 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1 | м2 | 150 |
| 9 | Водоотлив: из траншей | м3 | 6,8 |
| Асфальтовая дорога |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 8,5 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 5 |
| 3 | Щебень | м3 | 5,5 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (7 см) | м2 | 50 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь горячая плотная крупнозернистая марка I, тип А | т | 4,83 |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | м2 | 50 |
| 7 | Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая марка I, тип А, | т | 3,63 |
| Демонтажные работы |
| 1 | Очистка непроходных каналов от: сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 31 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | м | 230 |
| 3 | Демонтаж задвижек и фланцев диаметром до: 100 мм | задвижка | 12 |
| 4 | Демонтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | шт. | 4 |
| Монтажные работы |
| 1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | м | 230 |
| 2 | Скорлупы из пенополиуретана | комплект | 36 |
| 3 | Трубы в изоляции ППУ диам. 76/140 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 230 |
| 4 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | комплект | 4 |
| 5 | Задвижки 30с41нж стальные клиновые с выдвижным шпинделем на условное давление 1,6 МПа для транспортировки воды, пара с температурой до 4500 С диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 6 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | шт. | 4 |
| 7 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт. | 8 |
| 9 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 |
| 10 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм | компенсатор | 2 |
| 11 | Скорлупы из пенополиуретана | комплект | 4 |
| 12 | Компенсаторы сильфонные СКФТ 3-1-02.1 в теплогидроизоляции ППУ | шт. | 2 |
| 13 | Врезка в существующие сети диаметром: 80 мм | врезка | 4 |
| 14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | м | 15 |
| 15 | Лак битумный | т | 0,01545 |
| 16 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних лотковых элементов | м3 | 7,2 |
| Прочие работы |
| 1 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | т | 4,54 |
| 2 | Погрузочные работы: Мусор строительный | т | 8,46 |
| 3 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 2 | т | 13 |

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт теплотрассы и ГВС от ТК24 до ТК25 пос. Стеклянный (1  этап)

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 210 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 10 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | м3 | 220 |
| 4 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений песком | м3 | 10 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 10 |
| 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | м2 | 280 |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм | м | 70 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | м | 70 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | м | 140 |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм | задвижка | 2 |
| 5 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | задвижка | 6 |
| 6 | Демонтаж фланцев диаметром до: 100 мм | фланцы | 8 |
| Монтажные работы |
| 1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | м | 70 |
| 2 | Скорлупы из пенополиуретана | комплект | 12 |
| 3 | Трубы В изоляции ППУ диам. 57/125 мм, стальные бесшовные В полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 70 |
| 4 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | м | 70 |
| 5 | Скорлупы из пенополиуретана | комплект | 12 |
| 6 | Трубы в изоляции ППУ диам. 89/160 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 70 |
| 7 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | м | 140 |
| 8 | Скорлупы из пенополиуретана | комплект | 24 |
| 9 | Трубы в изоляции ППУ диам. 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 140 |
| 10 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | комплект | 2 |
| 11 | Краны 11с67п д. 50 мм 1.6 МПа | шт. | 2 |
| 12 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | комплект | 2 |
| 13 | Краны 11с67п д. 80 мм 1.6 МПа | шт. | 2 |
| 14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | м | 15 |
| 15 | Лак битумный | т | 0,01545 |
| 16 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | комплект | 4 |
| 17 | Краны ст. шаровые д.100 мм 1,6 МПа | шт. | 4 |
| 18 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 50 мм | врезка | 2 |
| 19 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 80 мм | врезка | 2 |
| 20 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 100 мм | врезка | 4 |
| Прочие работы |
| 1 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | т | 5,52 |
| 2 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 2 | т | 5,52 |

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт теплотрассы  и сетей ГВС на участке от ТК 23 до ТК 26 п. Стеклянный

| №№ | Наименование работ | Ед-изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 56 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 6 |
| 3 | Устройство основания: песчаного | м3 | 3,7 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | м3 | 7,4 |
| 5 | Песок для строительных работ природный карьерный | м3 | 8,14 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 48,6 |
| 7 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 1 | м2 | 7,4 |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 28,25 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм | м | 70 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | м | 210 |
| Бесканальная прокладка |
| 1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | км | 0,14 |
| 2 | Скорлупы из ППУ диам. 108 мм | м | 48,16 |
| 3 | Трубы в изоляции ППУ диаметром 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки | м | 140 |
| 4 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | км | 0,07 |
| 5 | Скорлупы из ППУ диам. 89 мм | м | 24,08 |
| 6 | Трубы в изоляции ППУ диам. 89/160 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 70 |
| 7 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | км | 0,07 |
| 8 | Скорлупы из ППУ диам. 57 мм | км | 24,08 |
| 9 | Трубы в изоляции ППУ диам. 57/125 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 70 |
| 10 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 108 | врезка | 4 |
| 11 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 89 | врезка | 2 |
| 12 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57 | врезка | 2 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | комплект | 2 |
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 4 |
| 15 | Краны 11с67п д.100 мм 1.6 МПа | шт | 2 |
| 16 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | комплект | 1 |
| 17 | Краны 11с67п д. 80 мм 1.6 МПа | шт | 1 |
| 18 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 1 |
| 19 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | комплект | 2 |
| 20 | Краны 11с67п д. 50 мм 1.6 МПа | шт | 2 |
| 21 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | шт | 1 |
| 22 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 1 |
| 23 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | тонн | 0,012 |
| 24 | Отводы в изоляции ППУ д. 108/180 мм | шт | 4,0 |
| 25 | Отводы в изоляции ППУ д. 89/160 мм | шт | 2,0 |
| 26 | Отводы в изоляции ППУ д. 57/125 мм | шт | 2,0 |
| 27 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | сальник | 8 |
| 28 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм | комплект | 1 |
| 29 | Скорлупы из ППУ диам. 57 мм | м | 1 |
| 30 | Компенсаторы сильфонные СКФ1-57 в теплогидроизоляции | шт | 1 |
| 31 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм | комплект | 2 |
| 32 | Скорлупы из ППУ диам. 108 мм | м | 2 |
| 33 | Компенсаторы сильфонные СКФ1-108 в теплогидроизоляции | шт | 2 |
| 34 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм | комплект | 1 |
| 35 | Скорлупы из ППУ диам. 89 мм | м | 1 |
| 36 | Компенсаторы сильфонные СКФ1- 89 в теплогидроизоляции ппу | шт | 1 |
| Асфальтирование дороги |
| 1 | Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 | м3 | 1,2 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 2,5 |
| 3 | Щебень | м3 | 2,598 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до: 5 м2 | м3 | 3,4 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь горячая пористая мелкозернистая марка I | тонн | 0,646 |
| 6 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 | м3 | 1,2 |
| 7 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 1,2 |
| Прочие работы |
| 1 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | тонн | 3,7 |
| 2 | Погрузочные работы: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 | тонн | 2,64 |
| 3 | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | тонн | 6,34 |

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт теплотрассы от ТК 18 до школы пос. Лесное

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 177 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 10 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | м3 | 177 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 10 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | м3 | 10 |
| 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | м2 | 288 |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | м | 176 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | м | 16 |
| 3 | Демонтаж задвижек и фланцев диаметром до: 100 мм | задвижка | 8 |
| Монтажные работы |
| 1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | м | 192 |
| 2 | Скорлупы из пенополиуретана | комплект | 33 |
| 3 | Трубы в изоляции ППУ диам. 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | м | 192 |
| 4 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | комплект | 2 |
| 5 | Краны 11с67п д.100 мм 1.6 МПа | шт. | 2 |
| 6 | Приварка воздухосбросников к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт. | 2 |
| 7 | сбросники | шт. | 2 |
| 8 | Установка компенсаторов диаметром труб: 100 мм | компенсатор | 2 |
| 9 | Компенсаторы сильфонные СКФ 3Г-1-04 в теплогидроизоляции ППУ | шт. | 2 |
| 10 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 100 мм | врезка | 4 |
| 11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | м | 10 |
| 11 | Лак битумный | т | 0,0103 |
| 12 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 16,96 |
| 13 | Лотки Л4-15 теплотрасс | шт. | 16 |
| Прочие работы |
| 1 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | т | 3,79 |
| 2 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 2 | т | 3,79 |

| Дефектная ведомость на замену труб от ТК№6 до д. 192 д. Гарболово |
| --- |
| Позиция | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1000 м3 грунта | 0,16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 |
| 2 | 100 м3 грунта | 0,18 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |
| 3 | 1000 м3 грунта | 0,16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 4 | 100 м3 грунта | 0,18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |
| 5 | 1000 м2 основания или покрытий | 0,01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см |
| 6 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |
| 7 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,18 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |
| 8 | 1 задвижка | 2 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм |
| 9 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |
| 10 | 1 задвижка | 2 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм |
| 11 | 1 шт. | 2 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 12 | 100 м трубопроводов | 1,5 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |
| 13 | 1 км трубопроводов | 0,15 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |
| 14 | 1 компенсатор | 4 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до: 100 мм |
| 15 | 1 компенсатор | 4 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм |
| 16 | 1 комплект | 2 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном |
| 17 | 1 комплект | 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |
| 18 | 1 врезка | 2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |
| 19 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,0072 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона |
| 20 | 1 врезка | 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм |
| 21 | 100 шт. сборных конструкций | 0,25 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 22 | 100 шт. сборных конструкций | 0,25 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 23 | 100 м3 конструкций | 0,01 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |
| 24 | 100 т смеси | 0,036 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |
| 25 | тонн | 3,6 | Погрузочные работы: Мусор строительный |
| 26 | тонн | 3,6 | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 1 |
| 27 | м3 | 1,389 | Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм |
| 28 | м3 | 1,389 | Песок для строительных работ природный обогащенный |
| 29 | шт | 2 | Задвижки 30с 41нж диам. 50 мм 1,6 Мпа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем |
| 30 | шт | 2 | Вентили 15с27нж1 диаметром 25 мм 6,4 МПа |
| 31 | компл | 33,8 | Скорлупы из пенополиуретана |
| 32 | м | 150 | Трубы в изоляции ппу диам. 57/125 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки |
| 33 | шт | 4 | Компенсаторы сильфонные скф1- 57 в теплогидроизоляции ппу |
| 34 | шт | 2 | Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2) |
| 35 | шт | 2 | Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа |
| 36 | шт | 2 | Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.) |
| 37 | т | 0,0612 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций |
| 38 | м3 | 0,65808 | Бетон (класс по проекту) |
| 39 | шт | 8 | Плиты перекрытия П5-8 |
| 40 | т | 3,636 | Асфальтобетонная смесь |

| Дефектная ведомость на прокладку труб от ТК№3 до д. 294 д. Гарболово |
| --- |
| Позиция | Единица измерения | Колличество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1000 м3 грунта | 0,104 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 |
| 2 | 100 м3 грунта | 0,11 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |
| 3 | 1000 м3 грунта | 0,104 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 4 | 100 м3 грунта | 0,11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |
| 5 | 1000 м2 основания или покрытий | 0,01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см |
| 6 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |
| 7 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,115 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |
| 8 | 1 задвижка | 2 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм |
| 9 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |
| 10 | 1 задвижка | 2 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм |
| 11 | 1 шт. | 2 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 12 | 100 м трубопроводов | 0,96 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм |
| 13 | 1 км трубопроводов | 0,096 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм |
| 14 | 1 компенсатор | 2 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до: 100 мм |
| 15 | 1 компенсатор | 2 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм |
| 16 | 1 комплект | 2 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном |
| 17 | 1 комплект | 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |
| 18 | 1 врезка | 2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |
| 19 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,0072 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона |
| 20 | 1 врезка | 6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм |
| 21 | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 22 | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 23 | 100 м3 конструкций | 0,01 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |
| 24 | 100 т смеси | 0,036 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |
| 25 | тонн | 3,6 | Погрузочные работы: Мусор строительный |
| 26 | тонн | 3,6 | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 1 |
| 27 | м3 | 1,389 | Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм |
| 28 | м3 | 1,389 | Песок для строительных работ природный обогащенный |
| 29 | шт | 2 | Задвижки 30с41нж д. 80 мм 1.6 МПа |
| 30 | шт | 2 | Вентили 15с27нж1 диаметром 32 мм 6,4 МПа |
| 31 | компл | 20,512 | Скорлупы из пенополиуретана |
| 32 | м | 96 | Трубы в изоляции ппу диам. 89/160 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки |
| 33 | шт | 2 | Компенсаторы сильфонные скф1- 89 в теплогидроизоляции ппу |
| 34 | шт | 2 | Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2) |
| 35 | шт | 2 | Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа |
| 36 | шт | 2 | Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.) |
| 37 | т | 0,0612 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций |
| 38 | м3 | 0,65808 | Бетон (класс по проекту) |
| 39 | шт | 5 | Плиты перекрытия П5-8 |
| 40 | т | 3,636 | Асфальтобетонная смесь |

| Дефектная ведомость на замену труб от д. 298 до д. 296 д. Гарболово |
| --- |
| Позиция | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1000 м3 грунта | 0,14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 |
| 2 | 100 м3 грунта | 0,15 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |
| 3 | 1000 м3 грунта | 0,14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 4 | 100 м3 грунта | 0,15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |
| 5 | 1000 м2 основания или покрытий | 0,01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см |
| 6 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,51 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |
| 7 | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,51 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |
| 8 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |
| 9 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |
| 10 | 1 шт. | 2 | Демонтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 11 | 1 шт. | 2 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 12 | 1 км трубопроводов | 0,126 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм |
| 13 | 1 км трубопроводов | 0,126 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм |
| 14 | 1 компенсатор | 4 | Демонтаж сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм |
| 15 | 1 компенсатор | 4 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм |
| 16 | 1 комплект | 2 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном |
| 17 | 1 комплект | 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |
| 18 | 1 врезка | 2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |
| 19 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,0072 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона |
| 20 | 1 врезка | 6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм |
| 21 | 100 шт. сборных конструкций | 0,21 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 22 | 100 шт. сборных конструкций | 0,21 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 23 | 100 м3 конструкций | 0,01 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |
| 24 | 100 т смеси | 0,036 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |
| 25 | м3 | 1,389 | Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм |
| 26 | м3 | 1,389 | Песок для строительных работ природный обогащенный |
| 27 | шт | 2 | Задвижки 30с41нж д. 80 мм 1.6 МПа |
| 28 | шт | 2 | Вентили 15с27нж1 диаметром 32 мм 6,4 МПа |
| 29 | м | 126 | Трубы в изоляции ппу диам. 89/160 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки |
| 30 | компл | 8 | Скорлупы из пенополиуретана |
| 31 | шт | 4 | Компенсаторы сильфонные скф1- 89 в теплогидроизоляции ппу |
| 32 | шт | 2 | Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2) |
| 33 | шт | 2 | Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа |
| 34 | шт | 2 | Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.) |
| 35 | т | 0,0612 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций |
| 36 | м3 | 0,65808 | Бетон (класс по проекту) |
| 37 | шт | 6 | Плиты перекрытия П5-8 |
| 38 | т | 3,636 | Асфальтобетонная смесь |

| Дефектная ведомость на прокладку труб от д. 296 до д. 295 д. Гарболово |
| --- |
| Позиция | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1000 м3 грунта | 0,076 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 |
| 2 | 100 м3 грунта | 0,08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |
| 3 | 1000 м3 грунта | 0,076 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 4 | 100 м3 грунта | 0,08 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |
| 5 | 1000 м2 основания или покрытий | 0,01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см |
| 6 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,84 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |
| 7 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,84 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |
| 8 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |
| 9 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |
| 10 | 1 шт. | 2 | Демонтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 11 | 1 шт. | 2 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 12 | 100 м трубопроводов | 1,26 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |
| 13 | 1 км трубопроводов | 0,126 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |
| 14 | 1 компенсатор | 2 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм |
| 15 | 1 комплект | 2 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном |
| 16 | 1 комплект | 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |
| 17 | 1 врезка | 2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |
| 18 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,0072 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона |
| 19 | 1 врезка | 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм |
| 20 | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 21 | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 22 | 100 м3 конструкций | 0,01 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |
| 23 | 100 т смеси | 0,036 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |
| 24 | м3 | 1,39 | Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм |
| 25 | м3 | 1,39 | Песок для строительных работ природный обогащенный |
| 26 | шт | 2 | Задвижки 30с 41нж диам. 50 мм 1,6 Мпа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем |
| 27 | шт | 2 | Вентили 15с27нж1 диаметром 25 мм 6,4 МПа |
| 28 | м | 126 | Трубы в изоляции ппу диам. 57/125 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки |
| 29 | компл | 4 | Скорлупы из пенополиуретана |
| 30 | шт | 2 | Компенсаторы сильфонные скф1- 57 в теплогидроизоляции ппу |
| 31 | шт | 2 | Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2) |
| 32 | шт | 2 | Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа |
| 33 | шт | 2 | Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.) |
| 34 | т | 0,0612 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций |
| 35 | м3 | 0,65808 | Бетон (класс по проекту) |
| 36 | шт | 3 | Плиты перекрытия П5-8 |
| 37 | т | 3,636 | Асфальтобетонная смесь |

| Дефектная ведомость на прокладку труб от д. 267 до д. 272 д. Гарболово |
| --- |
| Позиция | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1000 м3 грунта | 0,07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 |
| 2 | 100 м3 грунта | 0,07 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |
| 3 | 1000 м3 грунта | 0,07 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 4 | 100 м3 грунта | 0,07 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |
| 5 | 1000 м2 основания или покрытий | 0,01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см |
| 6 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,75 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |
| 7 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,08 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |
| 8 | 1 задвижка | 2 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм |
| 9 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |
| 10 | 1 задвижка | 2 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм |
| 11 | 1 шт. | 2 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |
| 12 | 100 м трубопроводов | 0,8 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм |
| 13 | 1 км трубопроводов | 0,08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |
| 14 | 1 компенсатор | 2 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм |
| 15 | 1 комплект | 2 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном |
| 16 | 1 комплект | 2 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |
| 17 | 1 врезка | 2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |
| 18 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,01 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона |
| 19 | 1 врезка | 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм |
| 20 | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 21 | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |
| 22 | 100 м3 конструкций | 0,01 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |
| 23 | 100 т смеси | 0,04 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |
| 24 | тонн | 3,6 | Погрузочные работы: Мусор строительный |
| 25 | тонн | 3,6 | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 1 |
| 26 | м3 | 1,39 | Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм |
| 27 | м3 | 1,39 | Песок для строительных работ природный обогащенный |
| 28 | шт | 2 | Задвижки 30с 41нж диаметром 100 мм 1,6 МПа |
| 29 | шт | 2 | Вентили 15с27нж1 диаметром 32 мм 6,4 МПа |
| 30 | компл. | 17,76 | Скорлупы из пенополиуретана |
| 31 | м | 80 | Трубы в изоляции ппу диам. 108/180 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки |
| 32 | шт | 2 | Компенсаторы сильфонные скф1-108 в теплогидроизоляции ппу |
| 33 | шт | 2 | Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2) |
| 34 | шт | 2 | Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа |
| 35 | шт | 2 | Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.) |
| 36 | т | 0,0612 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций |
| 37 | м3 | 0,65808 | Бетон (класс по проекту) |
| 38 | шт | 3 | Плиты перекрытия П8-8 |
| 39 | т | 3,636 | Асфальтобетонная смесь |

(Форма заявки на участие в аукционе)                                 Приложение № 3

к аукционной документации для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| Дата, исх. Номер | Муниципальному заказчику: Главе администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области В.И. Веселову |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на  ______________________________________________________

(наименование аукциона на выполнение строительно-монтажных работ)

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Муниципального контракта (далее - Контракта), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,__________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных   аукционной документацией данного открытого аукциона, и направляет настоящую заявку:

| 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый Государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
| 3)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
| 4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); |  |
| 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам; |  |
| 7) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: |  |
| а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения с отметкой банка); |  |
| б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе; |  |
| в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом; |  |
| г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации; |  |
| д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ. |  |

2. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.

В подтверждение вышеприведенных данных к заявке прикладываются следующие документы:

1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или нотариально заверенная копия такой выписки на __ л.;

2) Устав_________ (полное название документа) ____ (количество страниц в документ);

3) _________ (название документа)____ (количество страниц в документе) и т.д.

_)_________

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями аукционной документации.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в аукционной документации. Аукционная документация получена нами в полном объёме.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не было учтено выполнение каких-либо работ, составляющих полный комплекс работ и содержащихся в техническом задании (дефектной ведомости) на данный объект, то такие работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с  дефектной ведомостью и техническим заданием в пределах стоимости Контракта в случае признания нас победителями по результатам аукциона.

6. Если мы победим в аукционе, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в дефектной ведомости, техническом задании и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (цена и срок выполнения контракта).

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ процентов

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подлинность  документов.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение» на выполнение работ по объекту, в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

12. Юридический и фактический адреса, ИНН, тел.: ___________, факс: _________, банковские реквизиты: _______________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на  ___ л.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)        _________________ (И.О.Фамилия)

м.п.                       (подпись)

Главный бухгалтер                                 __________________ (И.О.Фамилия)

м.п.	    	         (подпись)

#### (Форма описи документов)                                                                  Приложение № 4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе на ____________

_______________________________________________________________________

(наименование и местонахождение объекта)

Настоящим  ______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта на _______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и местонахождение объекта)

направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страниц по порядку |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (по форме Приложения № 3) |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)        _________________ (И.О.Фамилия)

м.п.                       (подпись)

#### (Форма доверенности)                                                                         Приложение № 5

| к аукционной документации для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс и сетей ГВС на участке от ТК-23 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-25 1 этап пос. Стеклянный, замена теплотрасс от ТК-18 до Лесновской школы п.Лесное, от ТК-7 до Васкеловского СДК пос. Васкелово, от дома 267 до дома 272, от дома 296 до дома 295, от дома 298 до дома 296, от ТК-6 до дома 192, от ТК-3 до дома 294 дер. Гарболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |

Бланк подрядчика

Дата, регистрационный номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящей доверенностью  юридическое лицо – участник размещения заказа: _________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

в лице _______________________________________, действующего на основании

(должность, фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________,

доверяет _______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ № __________ выдан _________________________________  ________________________________________________________  ______________

(наименование организации)                                                                                (дата выдачи)

представлять интересы __________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе на право заключения Муниципального  контракта _________________

______________________________________________________________________.

(наименование аукциона, аукциона, котировки)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Настоящая доверенность действительна  по  ________________  20__ года

Образец подписи __________________    _______________________

(подпись)                                               (фамилия, инициалы)

«Удостоверяю»

_______________________     ___________________  И.О.Фамилия

(должность руководителя)                                        (подпись)

м.п.