УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» _____________              В.И. Веселов

04 октября  2010  года

Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на  поставку и монтаж ограждения спортивной площадки (футбольной) в пос. Заводской Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Форма конкурса:  запрос котировок.

Наименование и адрес муниципального заказчика: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6.

Почтовый адрес: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6. , тел. 8 (813-70) 51-130.

Электронный адрес: adm-Kyivozy@yandex.ru

Источник финансирования заказа: бюджетные средства муниципального образования

Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки приведена в приложении №1.

Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполнения работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

поставки и установки  забора на футбольной площадки в п.Заводской 140м/п.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Установка нового забора |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,102 | ТЕР01-02-058-06 |  |
| 2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0992 | ТЕР06-01-005-01 |  |
| 3 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 10,1184 0,0992*102 | СЦМ-401-0005 |  |
| 4 | Монтаж столбов забора из трубы 50х50мм | 1 т конструкций | 0,771 | ТЕР09-03-002-01 прим. |  |
| 5 | Монтаж щитов из сетки | 100 м2 | 1,25 | ТЕР09-03-046-03 прим. |  |
| 6 | Сетка размером 2,5м х 2, Цена: 1000/1,18/5 | м2 | 125 | Цена поставщика |  |
| Раздел 2. Окраска забора |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,544 | ТЕР13-03-002-10 |  |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью KО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,544 | ТЕР13-03-004-21 |  |

Место поставки, выполнения работ: поставка и установка (монтаж) ограждения спортивной площадки (футбольной) в пос. Заводской  Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

Срок поставки, выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

Начальная максимальная цена муниципального контракта (включая НДС, доставку, перевозку, установку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи): - 189 935 (сто восемьдесят девять тысяч  девятьсот тридцать пять) рублей.

Место, срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочной заявки: предоставление котировочных заявок осуществляется начиная с 10.00 час.05.10.2010 по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6  в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, до 16.00 час. 08.10.2010 г. на бумажном носителе.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок 12.00 час 11.10.2010

Документация  также размещена на официальном сайте  Куйвозовского сельского поселения adm-кyivozy.narod.ru

Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ: согласно контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок –  8  дней со дня подписания протокола и размещения его на сайте администрации, трех дней – если поступила только одна заявка после продления срока подачи котировочных заявок.

(Форма заявки на участие  в котировках)                                             Приложение

к запросу котировок на право заключения муниципального контракта на поставку и установку (монтаж) ограждения спортивной площадки (футбольной) в пос. Заводской Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| Дата, исх. Номер | Муниципальному заказчику: Главе администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» В.И. Веселову |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на поставку и установку (монтаж) ограждения спортивной площадки (футбольной) в пос. Заводской Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Изучив документацию по запросу котировок на право заключения вышеупомянутого муниципального контракта (далее - Контракта), а также применимые к данному контракту законодательства и других нормативно-правовых актов _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,__________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных   документацией, и направляет настоящую заявку:

| 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; |  |
| --- | --- |
| 2) идентификационный номер налогоплательщика; |  |
| 3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ; |  |

2. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке и то, что ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями котировочной документации.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в документации по запросу котировок. Документация получена нами в полном объёме.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не было учтено выполнение каких-либо работ, составляющих полный комплекс работ и содержащихся в техническом задании, дефектной ведомости на данный объект, то такие работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с  ПСД и техническим заданием, дефектной ведомостью (спецификацией поставляемого оборудования) в пределах стоимости Контракта в случае признания нас победителями по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.

6. Если мы победим в запросе котировок, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в ПСД, техническом задании, дефектной ведомости, спецификации поставляемого оборудования,  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт ___________________________________________________________________________________

(указать цену и срок выполнения контракта

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ процентов

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подлинность  документов.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение» на  поставку и установку (монтаж) ограждения спортивной площадки (футбольной) в пос. Заводской Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

12. Юридический и фактический адреса, ИНН, тел.: ___________, факс: _________, банковские реквизиты: _______________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на  ___ л.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)        _________________ (И.О.Фамилия)

м.п.                       (подпись)

Главный бухгалтер                                 __________________ (И.О.Фамилия)

м.п.	    	         (подпись)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

(контракт, договор)

д. Куйвози	                                                 	                                   ____________ 2010года

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», в   лице  Главы администрации Веселова В.И.,  действующего  на  Устава,  именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и

____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием  для  заключения  настоящего  контракта  является  решение муниципальной единой (котировочной)  комиссии Куйвозовского  сельского поселения  о признании Исполнителя победителем  конкурса  (единственным исполнителем) (протокол  № __________ от ________).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием, локальной сметой  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по поставке и установке (монтажу)  ограждения спортивной площадки (футбольной) в пос. Заводской Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта и полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику в срок до _______.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику в срок  до _____________.

2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более, чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновения обязательств по уплате пеней и штрафов.

3. Стоимость работ.

3.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой исполнителя,  составляет ________________________ рублей, включая перевозку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе НДС 18% - ______________ рублей (к смете применяется понижающий коэффициент от начальной (максимальной) стоимости контракта и равен 0,__)

3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, поступающих на счет Заказчика, календарный план выполнения работ подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней.

3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Платежи и расчеты.

4.1. Оплата производится за выполненные работы и поставленную продукцию..

4.2.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ КС-3, сертификаты, паспорта, КС-2).

Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах. Один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю и производит оплату выполненных работ в соответствии с контрактом.

4.3. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат приемке Заказчиком  и оплате до устранения нарушений и недостатков.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта, а также техническую документацию по эксплуатации изделия, сертификаты качества и т.д..

5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан подписать подписанный Заказчиком акт выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчиком, сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения, какие документы необходимо предоставить.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

6. Обязательства сторон.

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает  акты выполненных работ, техническое задание,  ведомость объемов работ, календарный план выполнения работ.

6.1.2. Передает объект Исполнителю к началу выполнения работ.

6.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей.

6.1.4. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.

6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Исполнителю в письменной форме, назначив сроки их устранения.

6.1.6. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.

6.1.7. По окончании выполнения Исполнителем видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.8. Осуществляет финансирование выполнения Работ по Контракту  в соответствии с календарным планом выполнения работ.

6.2. Исполнитель:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью) определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

6.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

6.2.4. Обеспечивает представителям технического надзора и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект и предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом документов.

6.2.5. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.6. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только с разрешения Заказчика.

6.2.7. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.8. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта: вывозит не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

7. Ответственность сторон.

7.1.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с разрешения  Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.2. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.

7.3. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости не надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.4. При несвоевременном устранении дефектов (в том числе и в течении гарантийного срока) Исполнителем, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов из сумм, подлежащих выплате за выполненные работы или по решению суда.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 20 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6.Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п.6.2.1. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту.

7.7.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.8.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.9. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

9. Дополнительные условия.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, каждый из которых  имеет равную  юридическую силу.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.

11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать всю проектно-сметную  и исполнительскую документацию по объекту.

12. Приложения к Контракту.

12.1.Приложение № 1. Календарный план выполнения работ.

12.2.Приложение № 2. Протокол конкурсной комиссии.

13. Реквизиты сторон.

13.1. Заказчик: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района    Адрес: 188656 Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6

ИНН  4703083417   КПП  470301001

р/сч. 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   БИК 044106001

13.2. Исполнитель:

14. Подписи сторон

Заказчик:                                                                                             Исполнитель:

Глава администрации                                                                         Генеральный директор

___________________         В.И.Веселов                                          ________________    ______________

М.П.                                                                      М.П.

Приложение № 2

| к муниципальному контракту № __ от ___________. |  |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ в 2010 году

| № п/п | Наименование видов и объемы работ | Стоимость работ по контракту, (рублей) | Сроки выполнения работ на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало (число, месяц, год) | Окончание (число, месяц, год) |
| 1 |  |  |  |  |

14.1. Заказчик:                                                                                                     В.И. Веселов

М.П.

14.2. Исполнитель:                                                                                                ________________

М.П.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  | _____________________________ |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |  |  |  |
| на | Изготовления забора на футбольной площадки в п.Заводской 140м/п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | ___________________________189,935 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | ___________________________16,158 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________136,15 | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________5,96 | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Установка нового забора |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,102 | 2274,58 2274,58 |  |  | 232,01 | 232,01 |  |  | 154 | 15,71 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) | 0,0992 | 14889,34 7064,89 | 3647,94 872,55 | 4176,51 | 1477,02 | 700,84 | 361,88 86,56 | 414,3 | 441,28 | 43,78 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) (м3) | 10,1184 0,0992*102 | 638,33 |  | 638,33 | 6458,88 |  |  | 6458,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР09-03-002-01 прим. | Монтаж столбов забора из трубы 50х50мм (1 т конструкций) 13 360,75 = 530,60 + 12 830,15 | 0,771 | 13360,75 182,18 | 295,44 52,46 | 12883,13 | 10301,14 | 140,46 | 227,78 40,45 | 9932,9 | 10,47 | 8,07 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР09-03-046-03 прим. | Монтаж щитов из сетки (100 м2) | 1,25 | 1264,38 906,54 | 52,92 11,15 | 304,92 | 1580,48 | 1133,18 | 66,15 13,94 | 381,15 | 52,1 | 65,13 |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Сетка размером 2,5м х 2, Цена: 1000/1,18/5 (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=3% | 125 | 174,57 |  | 169,49 | 21821,84 |  |  | 21186,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | 120388,99 | 14761,42 | 3541,37 942,96 | 101450,61 |  | 132,69 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14844,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12384,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Установка нового забора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 232,01 | 232,01 |  |  |  | 15,71 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Земляные работы. (январь 2010) ОЗП=6,69; ЭМ=7,36; ЗПМ=6,69; МАТ=4,66" | 1552,15 | 1552,15 |  |  |  | 15,71 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 552,15) | 1386,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 552,15) | 776,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 3714,3 |  |  |  |  | 15,71 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3 | 7935,9 | 700,84 | 361,88 86,56 | 6873,18 |  | 43,78 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Монтаж строительных металлоконструкций. (январь 2010) ОЗП=6,69; ЭМ=5,4; ЗПМ=6,69; МАТ=4,67" | 38740,52 | 4688,62 | 1954,15 579,09 | 32097,75 |  | 43,78 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 120%*0,94 ФОТ (от 5 267,71) | 5941,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77% ФОТ (от 5 267,71) | 4056,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 48738,64 |  |  |  |  | 43,78 |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5 | 11881,62 | 1273,64 | 293,93 54,39 | 10314,05 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Монтаж строительных металлоконструкций. (январь 2010) ОЗП=6,69; ЭМ=5,4; ЗПМ=6,69; МАТ=4,67" | 58274,48 | 8520,65 | 1587,22 363,87 | 48166,61 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 8 884,52) | 7516,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 8 884,52) | 7551,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 73342,62 |  |  |  |  | 73,2 |  |  |  |  |  |
| Итого | 125795,56 |  |  |  |  | 132,69 |  |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 | 21821,84 |  |  | 21186,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 21821,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 147617,4 |  |  |  |  | 132,69 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 101450,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3541,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15704,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14844,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12384,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Установка нового забора | 147617,4 |  |  |  |  | 132,69 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Окраска забора |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,544 | 1237,32 81,72 | 7,4 0,73 | 1148,2 | 673,1 | 44,46 | 4,03 0,40 | 624,61 | 3,94 | 2,14 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью KО-811 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,544 | 3684,15 41,80 | 4,05 0,38 | 3638,3 | 2004,18 | 22,74 | 2,2 0,21 | 1979,24 | 2,43 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 2677,28 | 67,2 | 6,23 0,61 | 2603,85 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | 12643,19 | 449,57 | 33,64 4,08 | 12159,98 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 383,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 317,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Окраска забора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10-11 | 2677,28 | 67,2 | 6,23 0,61 | 2603,85 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Монтаж строительных металлоконструкций. (январь 2010) ОЗП=6,69; ЭМ=5,4; ЗПМ=6,69; МАТ=4,67" | 12643,19 | 449,57 | 33,64 4,08 | 12159,98 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 453,65) | 383,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 453,65) | 317,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 13344,54 |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 12159,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 33,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 453,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 383,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 317,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Окраска забора | 13344,54 |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 133032,18 | 15210,99 | 3575,01 947,04 | 113610,59 |  | 136,15 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15228,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12701,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | 139140,1 |  |  |  |  | 136,15 |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 21821,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 160961,94 |  |  |  |  | 136,15 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 113610,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3575,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16158,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15228,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12701,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 28973,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 189935,09 |  |  |  |  | 136,15 |  |  |  |  |  |