| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - капитальный ремонт шиферной кровли дома № 12 п. Лесное |
| Объект : дом № 12 п. Лесное |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на капитальный ремонт шиферной кровли дома № 12 п. Лесное |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 933,765 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1802,52 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 195,759 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на декабрь 2009 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 разборка кровли |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 0,73 | 155,29 | 0,35 | 113,37 | 113,11 | 0,26 | 10,49 | 7,66 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 154,94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 10,6 | 361,12 | 0,88 | 3 827,87 | 3 818,54 | 9,33 | 24,39 | 258,53 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 360,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРр58-1-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 10,6 | 277,87 | 49,71 | 2 945,43 | 2 418,5 | 526,93 | 15,16 | 160,7 |
|  | (0) |  | 100 м2 кровли | 228,16 | 11,26 |  |  | 119,36 | 0,46 | 4,88 |
| 4 | ТЕРр58-2-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 0,06 | 5 145,05 | 8,48 | 308,7 | 308,19 | 0,51 | 341,3 | 20,48 |
|  | (0) |  | 100 окон | 5 136,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ТЕРр58-20-07 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: трубам | 0,32 | 2 310,29 | 3,92 | 739,29 | 450,83 | 1,25 | 87,18 | 27,9 |
|  | (0) |  | 100 м | 1 408,83 | 1,54 |  |  | 0,49 | 0,08 | 0,03 |
| ИТОГО: | 7 934,66 | 7 109,17 | 538,28 | 475,27 |  |
|  |  |  | 119,85 | 4,91 |  |
| На стесненные условия труда | 1 911,86 | 1 777,29 | 134,57 | 118,82 |  |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 29,96 | 1,23 |  |
| ИТОГО: | 9 846,52 | 8 886,46 | 672,85 | 594,09 |  |
|  |  |  | 149,81 | 6,14 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 8886,46*6,69 | 6,69 | 59 450,42 |  |
| Машины и механизмы | 672,85*5,73 | 5,73 | 3 855,43 |  |
| Материалы | 287,21*3,49 | 3,49 | 1 002,36 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |
| Итого | 0 | 64 308,21 |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3, 4, 5) |  |
| Накладные расходы | (8886,46+149,81)*6,69*0,7802 | 0,7802 | 47 165,15 |  |
| Сметная прибыль | (8886,46+149,81)*6,69*0,65 | 0,65 | 39 294,22 |  |
| Итого | 2 | 86 459,37 |  |
| Итого | 0 | 150 767,58 |  |
| №2 Устройство кровли |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее Устройство м | 10,6 | 5 562,2815 | 211,4 | 58 960,18 | 9 554,64 | 2 240,84 | 55,0965 | 584,02 |
|  | (0) | ЗП=783,81*1,15; ЭММ=169,12*1,25; ЗПм=37,51*1,25; ТЗТ=47,91*1,15; ТЗТм=1,69*1,25 | 100 м2 кровли | 901,3815 | 46,8875 |  |  | 497,01 | 2,1125 | 22,39 |
| 2 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,73 | 7 851,171 | 33,575 | 5 731,35 | 1 529,6 | 24,51 | 129,6625 | 94,65 |
|  | (0) | ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 100 м2 покрытия | 2 095,346 | 7,675 |  |  | 5,6 | 0,3375 | 0,25 |
| 3 | ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 10,6 | 290,5585 | 6,8 | 3 079,92 | 887,31 | 72,08 | 5,0485 | 53,51 |
|  | (0) | ЗП=72,79*1,15; ЭММ=5,44*1,25; ЗПм=1,2*1,25; ТЗТ=4,39*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 100м2 | 83,7085 | 1,5 |  |  | 15,9 | 0,075 | 0,8 |
| 4 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 6 | 445,986 | 27,275 | 2 675,92 | 739,27 | 163,65 | 7,6245 | 45,75 |
|  | (0) | ЗП=107,14*1,15; ЭММ=21,82*1,25; ЗПм=4,65*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 слуховое окно | 123,211 | 5,8125 |  |  | 34,88 | 0,275 | 1,65 |
| 4,1 | [203-0017] | Блоки оконные одностворные ОР6-9 (пл. 0,49 м2) с двойным остеклением с раздельными переплетами для жилых зданий | 3 | 841,78 | 0,5 | 2 525,34 |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 4,2 | 203-9156 | Приборы оконные | 6 | 23,8 | 1 | 142,8 |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 72 972,71 | 12 710,82 | 2 501,08 | 777,93 |  |
|  |  |  | 553,39 | 25,09 |  |
| На стесненные условия труда | 3 802,98 | 3 177,71 | 625,27 | 194,48 |  |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 138,35 | 6,27 |  |
| ИТОГО: | 76 775,69 | 15 888,53 | 3 126,35 | 972,41 |  |
|  |  |  | 691,74 | 31,36 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 15888,53*6,69 | 6,69 | 106 294,27 |  |
| Машины и механизмы | 3126,35*5,73 | 5,73 | 17 913,99 |  |
| Материалы | 57760,81*3,49 | 3,49 | 201 585,23 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 142,8 |  |
| Итого | 0 | 325 936,29 |  |
| Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (3, 4) |  |
| Накладные расходы | (2033,23+63,48)*6,69*0,9828 | 0,9828 | 13 785,73 |  |
| Сметная прибыль | (2033,23+63,48)*6,69*0,5355 | 0,5355 | 7 511,45 |  |
| Итого | 2 | 21 297,18 |  |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |  |
| Накладные расходы | (13855,3+628,26)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 98 367,82 |  |
| Сметная прибыль | (13855,3+628,26)*6,69*0,5525 | 0,5525 | 53 534,5 |  |
| Итого | 2 | 151 902,32 |  |
| Итого | 0 | 499 135,79 |  |
| №3 Замена плит |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-003-01 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 | 0,3 | 432,65 | 253,88 | 129,79 | 42,44 | 76,16 | 12,11 | 3,63 |
|  | (0) |  | 1 м3 | 141,47 | 54,66 |  |  | 16,4 | 4,51 | 1,35 |
| 2 | ТЕРр54-9-01 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 0,02 | 3 414,16 | 372,84 | 68,29 | 36,27 | 7,46 | 112,22 | 2,24 |
|  | (0) |  | 100 м2 плит | 1 813,48 | 84,46 |  |  | 1,69 | 3,45 | 0,07 |
| 2,1 | [444-2001-177] | Плиты плоские БПР-110, ТУ-401-15-237-85 Ленжилпроект | 2 | 80,55 | 100 | 161,1 |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр53-2-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 0,05 | 4 127,31 | 1 038,87 | 206,36 | 154,42 | 51,94 | 212,41 | 10,62 |
|  | (0) |  | 10 м3 кладки | 3 088,44 | 297,53 |  |  | 14,88 | 15,35 | 0,77 |
| 4 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых | 0,005 | 25 074,3 | 4 214,73 | 125,37 | 44,73 | 21,07 | 563 | 2,82 |
|  | (0) |  | 100 м3 кладки | 8 946,07 | 954,72 |  |  | 4,77 | 39 | 0,2 |
| 4,1 | [404-0164-500] | Кирпич силикатный рядовой М150 на поддонах Павловский завод строительных материалов - Павлово на Неве | 0,196 | 1 442,79 | 39,2 | 282,79 |  |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 973,7 | 277,86 | 156,63 | 19,31 |  |
|  |  |  | 37,74 | 2,39 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 277,86*6,69 | 6,69 | 1 858,88 |  |
| Машины и механизмы | 156,63*5,22 | 5,22 | 817,61 |  |
| Материалы | 539,21*3,96 | 3,96 | 2 135,27 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |
| Итого | 0 | 4 811,76 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Коэф. 0.94 (1) |  |
| Накладные расходы | (42,44+16,4)*6,69*1,034 | 1,034 | 407,02 |  |
| Сметная прибыль | (42,44+16,4)*6,69*0,7 | 0,7 | 275,55 |  |
| Итого | 2 | 682,57 |  |
| Перекрытия при ремонте. Ремонт 0.94 (2) |  |
| Накладные расходы | (36,27+1,69)*6,69*0,799 | 0,799 | 202,91 |  |
| Сметная прибыль | (36,27+1,69)*6,69*0,8 | 0,8 | 203,16 |  |
| Итого | 2 | 406,07 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт 0.94 (3, 4) |  |
| Накладные расходы | (199,15+19,65)*6,69*0,8084 | 0,8084 | 1 183,31 |  |
| Сметная прибыль | (199,15+19,65)*6,69*0,7 | 0,7 | 1 024,64 |  |
| Итого | 2 | 2 207,95 |  |
| Итого | 0 | 8 108,35 |  |
| №4 Разборка дымовых кирпичных труб, перекладка вент. труб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр60-2-01 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал | 0,1 | 2 677,84 | 133,49 | 267,79 | 254,44 | 13,35 | 164,47 | 16,45 |
|  | (0) |  | 100 м | 2 544,35 | 80,28 |  |  | 8,03 | 3,98 | 0,4 |
| 2 | ТЕРр60-7-03 | Перекладка труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал | 0,08 | 10 196,22 | 132,78 | 815,7 | 786,18 | 10,62 | 608,12 | 48,65 |
|  | (0) |  | 100 м труб | 9 827,22 | 47,42 |  |  | 3,79 | 2,21 | 0,18 |
| 2,1 | [404-0164-500] | Кирпич силикатный рядовой М150 на поддонах Павловский завод строительных материалов - Павлово на Неве | 1,96 | 1 442,79 | 24,5 | 2 827,87 |  |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3 911,36 | 1 040,62 | 23,97 | 65,1 |  |
|  |  |  | 11,82 | 0,58 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 1040,62*6,69 | 6,69 | 6 961,75 |  |
| Машины и механизмы | 23,97*5,3 | 5,3 | 127,04 |  |
| Материалы | 2846,77*3,28 | 3,28 | 9 337,41 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |
| Итого | 0 | 16 426,2 |  |
| Печные работы при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2) |  |
| Накладные расходы | (1040,62+11,82)*6,69*0,7332 | 0,7332 | 5 162,33 |  |
| Сметная прибыль | (1040,62+11,82)*6,69*0,63 | 0,63 | 4 435,72 |  |
| Итого | 2 | 9 598,05 |  |
| Итого | 0 | 26 024,25 |  |
| №6 Ремонт отмостки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,0797 | 3 364,17 | 2 173,5 | 268,13 | 94,9 | 173,23 | 77,72 | 6,19 |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 32,88 | 16,85 | 1,34 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,0797 | 4 425,0235 | 3 983,725 | 352,68 | 33,97 | 317,5 | 27,8185 | 2,22 |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,1785 | 616,275 |  |  | 49,12 | 25,75 | 2,05 |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 10,0422 | 244,5 | 126 | 2 455,32 |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,6м (прим) | 0,0797 | 19 134,215 | 5 602,5125 | 1 525 | 686 | 446,52 | 512,946 | 40,88 |
|  | (0) | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 8 607,2325 | 920,475 |  |  | 73,36 | 38,3 | 3,05 |
| 3,1 | [101-1148] | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый и периодического профиля для армирования ж/б конструкций, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный | 0,1632300632 | 4 942,84 | 2,048056 | 806,82 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |
| 3,2 | [401-0246] | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 8,08955 | 567,95 | 101,5 | 4 594,46 |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10 002,41 | 814,87 | 937,25 | 49,29 |  |
|  |  |  | 155,36 | 6,44 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 814,87*6,69 | 6,69 | 5 451,48 |  |
| Машины и механизмы | 937,25*5,22 | 5,22 | 4 892,45 |  |
| Материалы | 8250,29*3,96 | 3,96 | 32 671,15 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |
| Итого | 0 | 43 015,08 |  |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2) |  |
| Накладные расходы | (33,97+49,12)*6,69*1,201 | 1,201 | 667,6 |  |
| Сметная прибыль | (33,97+49,12)*6,69*0,8075 | 0,8075 | 448,87 |  |
| Итого | 2 | 1 116,47 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . коэф. 0.94 (3) |  |
| Накладные расходы | (686+73,36)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 5 157,34 |  |
| Сметная прибыль | (686+73,36)*6,69*0,6545 | 0,6545 | 3 324,94 |  |
| Итого | 2 | 8 482,28 |  |
| Благоустройство при ремонте. коэф. 0.94 (1) |  |
| Накладные расходы | (94,9+32,88)*6,69*0,9776 | 0,9776 | 835,7 |  |
| Сметная прибыль | (94,9+32,88)*6,69*0,6 | 0,6 | 512,91 |  |
| Итого | 2 | 1 348,61 |  |
| Итого | 0 | 53 962,44 |  |
| №7 Замена канализационных выпусков дом 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 0,01 | 14 182,15 | 114,9 | 141,83 | 60,53 | 1,15 | 351,9 | 3,52 |
|  | (0) | ЗП=5263,2*1,15; ЭММ=91,92*1,25; ЗПм=20,06*1,25; ТЗТ=306*1,15; ТЗТм=0,98*1,25 | 1 км трубопровода | 6 052,68 | 25,075 |  |  | 0,25 | 1,225 | 0,01 |
| 1,1 | [103-0672] | Трубы асбестоцементные ВТ-6, 150 мм | 10,08 | 21,42 | 1 008 | 215,91 |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-38-02 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 10 | 70,2 | 0 | 702 | 217,2 | 0 | 1,38 | 13,8 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 21,72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2,1 | [444-2001-177] | Плиты плоские БПР-110, ТУ-401-15-237-85 Ленжилпроект | 10 | 80,55 | 1 | 805,5 |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 2,2 | [101-9351] | Сталь листовая оцинкованная | 0,05 | 0 | 0,005 | 0 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 865,24 | 277,73 | 1,15 | 17,32 |  |
|  |  |  | 0,25 | 0,01 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 277,73*6,69 | 6,69 | 1 858,01 |  |
| Машины и механизмы | 1,15*5,58 | 5,58 | 6,42 |  |
| Материалы | 1586,36*4,24 | 4,24 | 6 726,17 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |
| Итого | 0 | 8 590,6 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (1) |  |
| Накладные расходы | (60,53+0,25)*6,69*1,0998 | 1,0998 | 447,2 |  |
| Сметная прибыль | (60,53+0,25)*6,69*0,7565 | 0,7565 | 307,61 |  |
| Итого | 2 | 754,81 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт 0.94 (2) |  |
| Накладные расходы | (217,2+0)*6,69*0,9682 | 0,9682 | 1 406,86 |  |
| Сметная прибыль | (217,2+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 871,84 |  |
| Итого | 2 | 2 278,7 |  |
| Итого | 0 | 11 624,11 |  |
| №8 прочие работы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм10-05-001-04 | Демонтаж антенн | 4 | 186,876 | 0 | 747,5 | 747,5 | 0 | 9,52 | 38,08 |
|  | (0) | ЗП=467,19*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=0*0; ТЗТ=23,8*0,4; ТЗТм=0*0,4 | 1 антенна | 186,876 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 37 | 7,6 | 0 | 281,2 | 281,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 37 | 52,94 | 52,94 | 1 958,78 | 0 | 1 958,78 |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 987,48 | 1 028,7 | 1 958,78 | 38,08 |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Зарплата | 1028,7*6,69 | 6,69 | 6 882 |  |
| Машины и механизмы | 1958,78*5,22 | 5,22 | 10 224,83 |  |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |
| Итого | 0 | 17 106,83 |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения:монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. Коэф. 0.94 (1) |  |
| Накладные расходы | (747,5+0)*6,69*0,752 | 0,752 | 3 760,58 |  |
| Сметная прибыль | (747,5+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 3 000,47 |  |
| Итого | 2 | 6 761,05 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (2, 3) |  |
| Накладные расходы | (281,2+0)*6,69*0,7332 | 0,7332 | 1 379,32 |  |
| Сметная прибыль | (281,2+0)*6,69*0,5 | 0,5 | 940,61 |  |
| Итого | 2 | 2 319,93 |  |
| Итого | 0 | 26 187,81 |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |
| Итого | 0 | 775 810,33 |  |
| Непредвиденные расходы | 775810,33*0,02 | 2% | 15 516,21 |  |
| Итого | 0 | 791 326,54 |  |
| НДС | 791326,54*0,18 | 18% | 142 438,78 |  |
| Итого | 0 | 933 765,32 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |