| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - капитальный ремонт шиферной кровли дома № 16 п. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : дом № 16 п. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт шиферной кровли дома № 16 п. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 728,228 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1546,64 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 161,587 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на сентябрь 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Кразборка кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 0,45 | 155,29 | 0,35 | 69,88 | 69,72 | 0,16 | 10,49 | 4,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м2 покрытий кровель | 154,94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 6,53 | 361,12 | 0,88 | 2 358,12 | 2 352,37 | 5,75 | 24,39 | 159,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м3 покрытий кровель | 360,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-1-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 6,53 | 277,87 | 49,71 | 1 814,49 | 1 489,88 | 324,61 | 15,16 | 98,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м2 кровли | 228,16 | 11,26 |  |  | 73,53 | 0,46 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-5-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 2,3 | 7 349,67 | 25,6 | 16 904,25 | 5 578,54 | 58,88 | 150,09 | 345,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м | 2 425,45 | 5,7 |  |  | 13,11 | 0,32 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-2-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 0,06 | 5 145,05 | 8,48 | 308,7 | 308,19 | 0,51 | 341,3 | 20,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 окон | 5 136,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 21 455,44 | 9 798,7 | 389,91 | 628,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86,64 | 3,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На стесненные условия труда | 2 547,16 | 2 449,68 | 97,48 | 157,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 21,66 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 24 002,6 | 12 248,38 | 487,39 | 785,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108,3 | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 12248,38*6,43 | 6,43 | 78 757,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 487,39*5,64 | 5,64 | 2 748,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11266,83*3,49 | 3,49 | 39 321,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 120 827,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (12248,38+108,3)*6,43*0,7802 | 0,7802 | 61 989,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (12248,38+108,3)*6,43*0,65 | 0,65 | 51 644,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 113 634,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 234 461,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее Устройство м | 6,53 | 5 562,2815 | 211,4 | 36 321,7 | 5 886,02 | 1 380,44 | 55,0965 | 359,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=783,81*1,15; ЭММ=169,12*1,25; ЗПм=37,51*1,25; ТЗТ=47,91*1,15; ТЗТм=1,69*1,25 | 100 м2 кровли | 901,3815 | 46,8875 |  |  | 306,18 | 2,1125 | 13,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,45 | 7 851,171 | 33,575 | 3 533,03 | 942,91 | 15,11 | 129,6625 | 58,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 100 м2 покрытия | 2 095,346 | 7,675 |  |  | 3,45 | 0,3375 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 6,53 | 290,5585 | 6,8 | 1 897,35 | 546,62 | 44,4 | 5,0485 | 32,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=72,79*1,15; ЭММ=5,44*1,25; ЗПм=1,2*1,25; ТЗТ=4,39*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 100м2 | 83,7085 | 1,5 |  |  | 9,8 | 0,075 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 6 | 445,986 | 27,275 | 2 675,92 | 739,27 | 163,65 | 7,6245 | 45,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=107,14*1,15; ЭММ=21,82*1,25; ЗПм=4,65*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 слуховое окно | 123,211 | 5,8125 |  |  | 34,88 | 0,275 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 203-0017 | Блоки оконные одностворные ОР6-9 (пл. 0,49 м2) с двойным остеклением с раздельными переплетами для жилых зданий | 3 | 1 752,42 | 0,5 | 5 257,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | 203-9156 | Приборы оконные | 6 | 23,8 | 1 | 142,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 44 428 | 8 114,82 | 1 603,6 | 496,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 354,31 | 16,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На стесненные условия труда | 2 429,61 | 2 028,71 | 400,9 | 124,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 88,58 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 46 857,61 | 10 143,53 | 2 004,5 | 621,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 442,89 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 10143,53*6,43 | 6,43 | 65 222,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2004,5*5,64 | 5,64 | 11 305,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 34709,58*3,49 | 3,49 | 121 136,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 5 400,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 203 064,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1607,36+55,85)*6,43*0,9828 | 0,9828 | 10 510,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1607,36+55,85)*6,43*0,5355 | 0,5355 | 5 726,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 16 237,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (8536,16+387,04)*6,43*1,0152 | 1,0152 | 58 248,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (8536,16+387,04)*6,43*0,5525 | 0,5525 | 31 700,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 89 948,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 309 250,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,06 | 3 364,17 | 2 173,5 | 201,85 | 71,44 | 130,41 | 77,72 | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 24,75 | 16,85 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-22 | Устройствоотмостки шириной 0,8м (прим.) | 0,06 | 19 134,22 | 5 602,51 | 1 148,05 | 516,43 | 336,15 | 512,946 | 30,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона | 8 607,23 | 920,48 |  |  | 55,23 | 38,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 101-1148 | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый | 0,396 | 17 954,24 | 6,6 | 7 109,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 401-0246 | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 6,09 | 3 617,5 | 101,5 | 22 030,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 349,9 | 587,87 | 466,56 | 35,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79,98 | 3,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 587,87*6,43 | 6,43 | 3 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 466,56*5,14 | 5,14 | 2 398,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 295,47*3,92 | 3,92 | 1 158,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 29 140,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 36 476,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . Коэф. 0.94 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (516,43+55,23)*6,43*0,8883 | 0,8883 | 3 265,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (516,43+55,23)*6,43*0,5525 | 0,5525 | 2 030,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 5 296,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт 0.94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (71,44+24,75)*6,43*0,9776 | 0,9776 | 604,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (71,44+24,75)*6,43*0,6 | 0,6 | 371,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 975,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 42 748,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Разборка дымовых кирпичных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр60-2-01 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал | 0,18 | 2 677,84 | 133,49 | 482,01 | 457,98 | 24,03 | 164,47 | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м | 2 544,35 | 80,28 |  |  | 14,45 | 3,98 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр60-2-02 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал | 0,18 | 1 522,03 | 61,04 | 273,97 | 262,98 | 10,99 | 94,44 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м | 1 460,99 | 36,71 |  |  | 6,61 | 1,82 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 755,98 | 720,96 | 35,02 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21,06 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 720,96*6,43 | 6,43 | 4 635,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 35,02*5,64 | 5,64 | 197,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,49 | 3,49 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 4 833,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печные работы при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (720,96+21,06)*6,43*0,7332 | 0,7332 | 3 498,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (720,96+21,06)*6,43*0,63 | 0,63 | 3 005,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 6 504,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 11 337,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-05-001-04 | Демонтаж антенн | 3 | 186,88 | 0 | 560,63 | 560,63 | 0 | 9,52 | 28,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=467,19*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=0*0; ТЗТ=23,8*0,4; ТЗТм=0*0,4 | 1 антенна | 186,88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 28,5 | 7,6 | 0 | 216,6 | 216,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 28,5 | 52,94 | 52,94 | 1 508,79 | 0 | 1 508,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 286,02 | 777,23 | 1 508,79 | 28,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 777,23*6,43 | 6,43 | 4 997,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1508,79*5,14 | 5,14 | 7 755,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,92 | 3,92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 12 752,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения:монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. Коэф. 0.94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (560,63+0)*6,43*0,752 | 0,752 | 2 710,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (560,63+0)*6,43*0,6 | 0,6 | 2 162,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 4 873,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (216,6+0)*6,43*0,7332 | 0,7332 | 1 021,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (216,6+0)*6,43*0,5 | 0,5 | 696,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 717,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 19 344,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 617 142,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 617142,35*0,18 | 18% | 111 085,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 728 227,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |