| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.4.590 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |  |
| Стройка: | Ремонт швов стеновых панелей |
| Объект: | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Гарболово, д. 272 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-1 |
| На ремонт швов , Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Гарболово, д. 272 |
| Основание: | Техническое задание |
| Сметная стоимость | 1148 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 3,4 | тыс. чел. час. |
| Средства на оплату труда | 370 | тыс. руб. |
| Смета составлена в ценах ТЕР-ЛО-2001 с переводом в цены ноября 2009 года |
|  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
| № п/п |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Наружные отделочные работы |
| 1 | ТЕРр-53-21-001 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В ОДИН РЯД НР=80.84% (НР=3732) СП=70% (СП=3232) | 21,64 | 603,78 | 3,74 | 13066 | 4598 | 81 | 7,67 | 165,98 |
|  |  |  | 100М | 212,49 | 0,89 |  |  | 19 |  |  |
| 2 | ТЕРр-53-21-010 | УСТРОЙСТВО ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ НР=80.84% (НР=4550) СП=70% (СП=3940) | 21,64 | 304,94 | 3 | 6599 | 5613 | 65 | 15,08 | 326,33 |
|  |  |  | 100М | 259,38 | 0,71 |  |  | 15 |  |  |
| 3 | ТЕРр-53-21-013 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ (КРАСКАМИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ) НР=80.84% (НР=461) СП=70% (СП=399) | 21,64 | 107,65 |  | 2330 | 570 |  | 1,55 | 33,54 |
|  |  |  | 100М | 26,35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр-53-21-015 | УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ НР=80.84% (НР=6576) СП=70% (СП=5694) | 8,4572 | 986,85 | 0,75 | 8346 | 8132 | 6 | 49,69 | 420,24 |
|  |  |  | 100М | 961,5 | 0,18 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НР=81.216% (НР=29967) СП=42.5% (СП=15682) | 45 | 1222,85 | 6,55 | 55028 | 36828 | 295 | 50,03 | 2251,13 |
|  |  |  | 100М2 | 818,41 | 1,56 |  |  | 70 |  |  |
| Итого: Раздел 1. Наружные отделочные работы | 85369 | 55741 | 447 |  | 3197 |
|  | 106 |  | 19 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 17 | [ 5] | 81.216 % | ФОТ | 29967 |  |
|  | п. Р3 | [ 1-4] | 80.84 % | ФОТ | 15319 |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 45286 |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |
|  | п. 17 | [ 5] | 42.5 % | ФОТ | 15682 |  |
|  | п. Р3 | [ 1-4] | 70 % | ФОТ | 13265 |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 28947 |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 85369 |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 29181 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 29181 |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 55741 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 447 |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 106 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 45286 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 28947 |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 55741 |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 447 |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 106 |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- РЦЦС ЛО №11/09 |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 6.62 | 369005 |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 6.62 | 702 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 4.94 | 2208 |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 3.78 | 110304 |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 481517 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 6.62 | 299793 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 6.62 | 191629 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  | 972939 |  |
| Итого по смете: | 85369 | 55741 | 447 |  | 3197 |
|  | 106 |  | 19 |
|  |  | Итого |  |  | 972939 |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 175129,02 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  | 1148068 |  |
| Составил: |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |