| №/№ п/п | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, чел-час., не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | Опла та труда | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда машин | эксплуата- ция машин в т.ч. оплаты труда | Обслуживающие машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка кладки нормальной |  |  | 2.20 | 669.76 | 519.83 | 1473 | 330 | 1143 | 9.87 | 21.71* |
| из глиняного обыкновенного | 1мЗ |  | --------- | --------- |  |  | --------- | --------- | --------- |
| кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.93 | 72.47 |  |  | 159 | 3.10 | 6.82 |
| Накладные расходы - | 1.0500 | руб. |  |  |  | 513 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | - | 0.6400 | руб. |  |  |  | Зl3 |  |  |  |  |
| Разборка: | фундаментов |  |  | 1.80 | 337.57 | 176.65 | 608 | 290 | 318 | 9.59 | 17.26* |
| бетонныхX |  |  |  |  |  | 1мЗ |  | --------- | --------- |  |  | --------- | --------- | --------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.92 | 53.36 |  |  | 96 | 2.84 | 5.11 |
| Накладные расходы - | 1.1000 | руб. |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | - | 0.7000 | руб. |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
| Демонтаж-Установка котлов |  |  | 1.00 | 685.79 | 88.49 | 686 | 598 | 88 | 30.87 | 30.87* |
| отопительных чугунных | 1 | котел | --------- | --------- |  |  | --------- | --------- | --------- |
| секций на твердом |  |  |  | 597.30 | 17 .47 |  |  | 17 | 0.92 | 0.92 |
| топливе | водогрейных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплопроизводительностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более | 0.06 МВт | (0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/ч), | количеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| секций: | до | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козп = 0.4000 КМаш = 0.4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кзпм = 0.4000 | Кмат = 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кт1 = 0.4000 | Кт2 = 0.4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы - | 1.2800 | руб. |  |  |  | 787 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | - | 0.7100 | руб. |  |  |  | 437 |  |  |  |  |
| Дeмонтаж-Прокладка |  |  |  | 0.05 | 702.32 | 38.72 | 35 | 33 | 2 | 40.02 | 2.00* |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Куйвозовское с.п.» Веселов В.И.

2009г

Санкт-петербург

«

»--------

БАРС+ версия 12.082

Форма. 4

МО "Куйвозовское с. п." Котельная N'27 дер Васкелово

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта) ]

ЛОКАЛЬНЫЙ

С М Е Т Н Ы Й     Р А С Ч Е Т 	№ 4656

(локальная смета)

на замену котла Универсал-6М в кот27 котлы Квм-0,2-2 шт д.Васкелово

Котельная N'27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 1085.129 тыс..руб

Средства на оплату труда 131.744 =тыс .руб

Составлен (а) в текуших (прогнозных) ценах ТЕР ЛО 1 зона по состоянию на ноябрь 2009г.

2 ТЕР-ЛО45 -08001-1 (= 73)

3 ТЕР-ЛО46 -04001-2 (= 79)

4 ТЕР-Л0l8 -01001-2 (= 36)

5 ТЕР-ЛО20

руб.