2

3

лист - 2 	дата: 18.12.09 	4656 - замену котла Универсал-БМ в кот27 котлы К8М-0, 2-2 шт Д.Васкелово

11

-01001-11 (= 37)

воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) TOJll!J.: 0,7 м.1, периметром до 2400 мм Козп = 0.4000 Кмаш = 0.4000 Кзпм = 0.4000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.4000 Кт2 = 0.4000 Накладные расх.- 1.2800 Сметная прибыль - 0.7100

6 ТЕРмЛО7-03001-1 Демонтаж-Вентиляторы

(= 78) 	радиальные общего

назначения с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: О, 05

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.300 Кт2 = 0.300 Накладные pacxoды - 0.8000 Сметная прибыль - 0.6000

7 ТЕР-ЛО9-03014-1 Демонтаж-Монтаж связей и

(= 18) 	распорок из одиночных и

парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м

Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000 Кзпм = 0.7000 кмат = 0.0000 Кт1 = 0.7000 Кт2 = 0.7000 Накладные расходы- О. 9000 Сметная прибыль - 0.7225

8 TEPмl2-12001-4 (= 78)

Демонтаж-Арматура фланцевая с ручньм приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, м.1: 25

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.300 Кт2 = 0.300 накладные pacxoды - 0.8000 Сметная прибыль - 0.6000

9 TEPмl2-12001-7 (= 78)

Демонтаж-Арматура фланцевая с ручньм приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 80

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.300 Кт2 = 0.300 Накладные pacxoды - 0.8000 Сметная прибыль - 0.6000

10 TEPмl2-12001-9 (= 78)

Демонтаж-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, м.1: 80

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 Кзпм 0.3000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.300 Кт2 = 0.300 накладные расходы- 0.8000 Сметная прибыль - О. 6000

11 TEPмl2-12001-10 Демонтаж-Арматура фланцевая

(= 78) 	с ручньм приводом или без

привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, м.1: 100

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.300 Кт2 = 0.300 Накладные pacxoды - 0.8000 Сметная прибыль - О. 6000

12 TEPмl2-01004-7 демонтаж-трубопроводы в

4

6

7

110

169

87 65

51

23 17

104

47 35

480

8

9

5

100 м2

663.60 	5.81

руб. руб.

1.00 	48.29 	1.62

1 шт.

46.67 	0.26

руб. руб.

0.10 	1098.24 	363.81

1 т

734.43 	67.96

руб. руб.

4.00 	16.42

шт

16.42

руб. руб.

5.00 	33.71 	14.61

шт

19.10 	2.55

руб. руб.

1.00

27.10

10

0.28 	0.01

42 23

48

46 	2 	2.68 	8.94*

50.96

шт

23.86 	4.73

руб. руб.

2.00 	52.21 	27.75

шт

24.46 	4.86

руб. руб.

0.12 	3997.33 	2337.49

0.01 	0.04

37 28

74 	36 	44.30 	4.43*

7 	2.81 	0.28

73 59

66

66

0.90

12.00*

53 40

96 	73 	1.05 	17.45*

13 	0.11 	1.75

24

4.36*

27

1.31

5

0.65

0.20

49 	55 	1.34 	8.94 *

10 	0.20 	1.34

199

281

10.92*

91.00