1 I

лист - 3 	дата: 18.12.09 	4656 - замену котла Универсал-БМ в кот27 котлы КВМ-О,2-2 urr Д.Баскелово

8

(= 78)

13 TEPмl2-01004-9 (= 78)

14 ТЕР-ЛО13 -06003-1 (= 22)

15 ТЕР-ЛО18 -01002-1 (= 36)

2

3

помещениях или  на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не бoлее 2 . 5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57

Козп = 0.5000 Кмаш = 0.5000 КЗпм = 0.5000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.5000 Кт2 = 0.5000 Накладные расходы - 0.8000 сметная прибыль - о. 6000

Демонтаж-Трубопроводы в помещениях или  на oткpытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не бoлее 2. 5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89

Козп = 0.5000 Кмаш = 0.5000 КЗпм = 0.5000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.500 Кт2 = 0.500 Накладные расходы - 0.8000 Сметная прибыль - о. 6000

4

6

5

100 м

1659.84 	306.16

руб. руб.

0.15 	4560.88

100 м 		---------

1833.12

2727.76

360.35

руб. руб.

Очистка поверхности щетками 	43.00 	16.72

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 КЗпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

Накладные расходы - 0.9000 Сметная прибыль - 0.5950

Установка котлов стальных на твердом топливе тепло- производительностью, МВт (Гкал/ч): до 0,21 (0,18) Накладныe расходы - 1.2800 сметная  прибыль- 0.7100

16 С999-Прайс-42       Котел КВМ- 0,2  (= 1)

17 ТЕРмЛО7-03001-1 (= 78)

вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса, т, до:0,05 Накладные расходы - о. 8000 Сметная прибыль - 0.6000

18 С999-Прайс-43       Вентилятор №2ВЦ14-46-

(= 1)

19 TEPмl2-01004-7 (= 78)

20 103-0139 (= 1)

21 TEPмl2-01004-9 (= 78)

Трубопроводы В помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2. 5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57

Накладньre расходы - 0.8000 Сметная прибыль - 0.6000

Трубопроводы В помещениях или

на открытых площадках площадках в пределах цехов, монтируемьre из труб и готовых деталей, на условное давление не

1 м2 	---------

16.72

руб. руб.

2.00 	1324.02 	191.21

1 котел 	--------- ---------

893.49 	38.50

руб. руб.

2.00 225423.73

2.00

175.40

5.38

7

189 142

684

263 197

719

647 428

2648

2386 1323

(450847)

351

250 188

(11016)

987

377 283

(1191)

1412

275

719

9

10

11

37 	12 . 62 	1 . 51

409

100.50 	9.05*

155.56

0.85

54

14.86 	1.34

1.04

44.72*

руб. руб.

2.00 	5508.00

шт.

0.12 	8228.72 	4674.98

100 м 		--------- ---------

3319.68 	612.32

руб. руб.

12.00

99.29

1787 	382 	50.14 	100.28*

311

77 	1.97 	3.94

11

8.94

17.88*

2

0.04

0.08

0.15 	9413.11 	5455.51

100 м 		--------- ---------

3666.24 	720.70

398 	561 	182.00 	21.84*

73 	25.23 	3.03

550 	818 	201.00 	30.15*

108 	29.71 	4.46