СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 			
 Смета в сумме:	452831,27 руб	Смету в сумме___________________руб	

 ____________		____________	
 	
 СМЕТА № 	
 на прокладку труб от д. 267 до д. 272 д. Гарболово	
 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Декабря 2009 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР01-01-002-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	0,068	2804,389	2686,675	190,7	8	182,69	7,015	0,48	
 	(0) 	ЗП=102,36*1,15; ЭММ=2149,34*1,25; ЗПм=444,13*1,25; ТЗТ=6,1*1,15; ТЗТм=16,9*1,25	1000 м3 грунта	117,714	555,1625			37,75	21,125	1,44	
 2	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2	0,07	3453,6915	0	241,76	241,76	0	217,35	15,21	
 	(0) 	ЗП=3003,21*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	3453,6915	0			0	0	0	
 3	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	0,068	1125,4875	1125,4875	76,53	0	76,53	0	0	
 	(0) 	ЗП=0*1,15; ЭММ=900,39*1,25; ЗПм=217,14*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=8,87*1,25	1000 м3 грунта	0	271,425			18,46	11,0875	0,75	
 4	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	0,07	1586,1605	0	111,03	111,03	0	111,78	7,82	
 	(0) 	ЗП=1379,27*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1586,1605	0			0	0	0	
 5	ТЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной до 12 см	0,01	3866,4625	2999,9125	38,66	8,44	30	53,107	0,53	
 	(0) 	ЗП=733,8*1,15; ЭММ=2399,93*1,25; ЗПм=627,48*1,25; ТЗТ=46,18*1,15; ТЗТм=26,74*1,25	1000 м2 основания или покрытий	843,87	784,35			7,84	33,425	0,33	
 5.1	408-9305	Гравий для строительных работ фракции 20 (25) -40 мм	1,389868	1286,08		1787,48		
 			м3					
 5.2	408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	1,389868	451,76		627,89		
 			м3					
 6	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	0,75	478,977	246,125	359,23	174,64	184,59	14,4095	10,81	
 	(0) 	ЗП=202,48*1,15; ЭММ=196,9*1,25; ЗПм=57,12*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25	100 м3 уплотненного грунта	232,852	71,4			53,55	3,8	2,85	
 7	ТЕР01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,075	2340,041	1906,0125	175,5	16,35	142,95	15,9965	1,2	
 	(0) 	ЗП=189,59*1,15; ЭММ=1524,81*1,25; ЗПм=340,52*1,25; ТЗТ=13,91*1,15; ТЗТм=13,91*1,25	1000 м3 уплотненного грунта	218,0285	425,65			31,92	17,3875	1,3	
 8	ТЕРр66-26-01	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм	2	17,47	7,49	34,94	19,96	14,98	0,61	1,22	
 	(0) 		1 задвижка	9,98	1,78			3,56	0,1	0,2	
 9	ТЕР24-01-032-03	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм	2	228,227	149,3	456,45	143,47	298,6	3,818	7,64	
 	(0) 	ЗП=62,38*1,15; ЭММ=119,44*1,25; ЗПм=19,49*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=0,81*1,25	1 комплект задвижек или клапана	71,737	24,3625			48,73	1,0125	2,03	
 9.1	300-9124-070	Задвижки 30с 41нж диаметром 100 мм 1,6 МПа	2	4191,1		8382,2		
 			шт.					
 10	ТЕРр66-26-01	Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм	2	17,47	7,49	34,94	19,96	14,98	0,61	1,22	
 	(0) 		1 задвижка	9,98	1,78			3,56	0,1	0,2	
 11	ТЕР24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	2	22,17	0	44,34	42,32	0	1,2305	2,46	
 	(0) 	ЗП=18,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	21,16	0			0	0	0	
 11.1	300-1261	Вентили 15с27нж1 диаметром 32 мм 6,4 МПа	2	2315,09		4630,18		
 			шт.					
 12	ТЕРр66-16-03	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм	0,8	839,14	254,96	671,31	453,78	203,97	35,1	28,08	
 	(0) 		100 м трубопроводов	567,22	51,06			40,85	2,14	1,71	
 13	ТЕР24-01-020-04	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм	0,08	100630,0775	14361,5125	8050,41	1155,64	1148,92	768,7865	61,5	
 	(0) 	ЗП=12561,3*1,15; ЭММ=11489,21*1,25; ЗПм=1620,6*1,25; ТЗТ=668,51*1,15; ТЗТм=74,85*1,25	1 км трубопроводов	14445,495	2025,75			162,06	93,5625	7,49	
 13.1	101-9014	Скорлупы из пенополиуретана	13,76	4162,5		57276		
 			комплект					
 13.2	Цена поставщика	Трубы в изоляции ппу диам. 108/180 мм, стальные бесшовные в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки	80	919,93		73594,4		
 			м					
 14	ТЕР24-01-029-04	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм	2	911,774	32,725	1823,55	155,62	65,45	3,91	7,82	
 	(0) 	ЗП=67,66*1,15; ЭММ=26,18*1,25; ЗПм=4,49*1,25; ТЗТ=3,4*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	1 компенсатор	77,809	5,6125			11,23	0,25	0,5	
 14.1	101-9014	Скорлупы из пенополиуретана	4	4162,5		16650		
 			комплект					
 14.2	Цена поставщика	Компенсаторы сильфонные скф1-108 в теплогидроизоляции ппу	2	23483,91		46967,82		
 			шт.					
 15	ТЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	7,471	0	14,94	13,2	0	0,3565	0,71	
 	(0) 	ЗП=5,74*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,31*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 комплект	6,601	0			0	0	0	
 15.1	Цена поставщика	Манометры мп3-у (д=100 мм, 0-1000...1600 кгс/см2)	2	840,85		1681,7		
 			шт.					
 15.2	300-1115-004	Краны 11ч18бк диаметром 100 мм 0,6 МПа	2	2530,93		5061,86		
 			шт.					
 16	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	2	8,038	0	16,08	12,7	0	0,3565	0,71	
 	(0) 	ЗП=5,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,31*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 комплект	6,348	0			0	0	0	
 16.1	Цена поставщика	Термометры технические жидкостные ТТЖУ до 200 мм (до 200 град.)	2	144,1		288,2		
 			шт.					
 17	ТЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	2	185,7445	127,4875	371,49	103,45	254,98	2,5645	5,13	
 	(0) 	ЗП=44,98*1,15; ЭММ=101,99*1,25; ЗПм=20,01*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,88*1,25	1 врезка	51,727	25,0125			50,03	1,1	2,2	
 18	ТЕР07-06-002-03	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона	0,0072	22412,551	2960,7375	161,37	125,54	21,32	1002,0525	7,21	
 	(0) 	ЗП=15161,49*1,15; ЭММ=2368,59*1,25; ЗПм=298,91*1,25; ТЗТ=871,35*1,15; ТЗТм=12,79*1,25	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	17435,7135	373,6375			2,69	15,9875	0,12	
 18.1	204-9171	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	0,0612	18027,32		1103,27		
 			т					
 18.2	401-9021	Бетон (класс по проекту)	0,65808	3231,68		2126,7		
 			м3					
 19	ТЕР16-07-003-08	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	4	248,293	16,8625	993,17	625,92	67,45	8,579	34,32	
 	(0) 	ЗП=136,07*1,15; ЭММ=13,49*1,25; ЗПм=0,67*1,25; ТЗТ=7,46*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	1 врезка	156,4805	0,8375			3,35	0,0375	0,15	
 20	ТЕР07-06-002-07	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	0,08	4791,264	3509,934	383,3	102,51	280,79	71,904	5,75	
 	(0) 	ЗП=2135,55*0,6; ЭММ=5849,89*0,6; ЗПм=1426,2*0,6; Мат=231,42*0; ТЗТ=119,84*0,6; ТЗТм=58,26*0,6	100 шт. сборных конструкций	1281,33	855,72			68,46	34,956	2,8	
 21	ТЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	0,08	9999,665	7312,3625	799,97	196,47	584,99	137,816	11,03	
 	(0) 	ЗП=2135,55*1,15; ЭММ=5849,89*1,25; ЗПм=1426,2*1,25; ТЗТ=119,84*1,15; ТЗТм=58,26*1,25	100 шт. сборных конструкций	2455,8825	1782,75			142,62	72,825	5,83	
 21.1	Цена поставщика	Плиты перекрытия П8-8	3	2673,2		8019,6		
 			шт.					
 22	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	0,01	6981,0825	3726,525	69,81	32,55	37,27	206,77	2,07	
 	(0) 	ЗП=2830,05*1,15; ЭММ=2981,22*1,25; ЗПм=866,21*1,25; ТЗТ=179,8*1,15; ТЗТм=45,63*1,25	100 м3 конструкций	3254,5575	1082,7625			10,83	57,0375	0,57	
 23	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	0,036	3037,7815	2553,2875	109,36	16,68	91,92	25,0355	0,9	
 	(0) 	ЗП=402,96*1,15; ЭММ=2042,63*1,25; ЗПм=544,66*1,25; ТЗТ=21,77*1,15; ТЗТм=21,5*1,25	100 т смеси	463,404	680,825			24,51	26,875	0,97	
 23.1	410-9010	Асфальтобетонная смесь	3,636	2352,05		8552,05		
 			т					
 24	ССЦ01.2000 п.30	Погрузочные работы: Мусор строительный	3,6	7,6	0	27,36	27,36	0		
 			тонн	7,6	0			0		
 25	ССЦ01.2000 Табл.1-1	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 1	3,6	19,76	19,76	71,14	0	71,14		
 			тонн							
 ИТОГО:	15327,34	3807,35	3773,52	213,82	
 			722	31,44	
 	
 3.2.1.27 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение. коэф.0.94 (15, 16, 19)	
 Зарплата	6,69	4360,68	4360,68	0	0	
 Машины и механизмы	4,83	325,78	0	325,78	0	
 Материалы	3,6	1097,71	0	0	0	
 Итого		5784,17	4360,68	325,78	35,74	
 Накладные расходы	1,203	5272,85	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,83	3637,96	0	0	0	
 Итого		14694,98	4360,68	325,78	35,74	
 3.2.1.33 Наружные сети водопровода из стальных труб. коэф.0.94 (17)	
 Зарплата	6,69	692,08	692,08	0	0	
 Машины и механизмы	5,17	1318,25	0	1318,25	0	
 Материалы	2,81	36,7	0	0	0	
 Итого		2047,03	692,08	1318,25	5,13	
 Накладные расходы	1,222	1254,73	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,89	913,84	0	0	0	
 Итого		4215,6	692,08	1318,25	5,13	
 3.2.1.35 Наружные сети теплоснабжения. коэф.0.94 (9, 11, 13, 14)	
 Зарплата	6,69	10015,26	10015,26	0	0	
 Машины и механизмы	7,9	11952,46	0	11952,46	0	
 Материалы	5,4	39769,54	0	0	0	
 Итого		61737,26	10015,26	11952,46	79,42	
 Накладные расходы	1,222	14053,71	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,89	10235,51	0	0	0	
 Итого		86026,48	10015,26	11952,46	79,42	
 3.2.1.4 Конструкции из сборного бетона и железобетона. коэф.0.94 (20, 21)	
 Зарплата	6,69	2000,18	2000,18	0	0	
 Машины и механизмы	6,21	5376,49	0	5376,49	0	
 Материалы	6,29	116,43	0	0	0	
 Итого		7493,1	2000,18	5376,49	16,78	
 Накладные расходы	1,22	4163,01	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,85	2900,46	0	0	0	
 Итого		14556,57	2000,18	5376,49	16,78	
 3.2.1.5 Конструкции из монолитного бетона и железобетона. коэф.0.94 (18)	
 Зарплата	6,69	839,86	839,86	0	0	
 Машины и механизмы	5,44	115,98	0	115,98	0	
 Материалы	3,22	46,75	0	0	0	
 Итого		1002,59	839,86	115,98	7,21	
 Накладные расходы	0,987	846,71	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,65	557,61	0	0	0	
 Итого		2406,91	839,86	115,98	7,21	
 Автомобильные дороги. коэф.0.94 (5, 22, 23)	
 Зарплата	6,69	385,81	385,81	0	0	
 Машины и механизмы	5,27	838,93	0	838,93	0	
 Материалы	4,13	4,09	0	0	0	
 Итого		1228,83	385,81	838,93	3,5	
 Накладные расходы	1,3348	900,57	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,95	640,95	0	0	0	
 Итого		2770,35	385,81	838,93	3,5	
 3.2.1.34 Наружные сети канализации. коэф.0.94 (8, 10)	
 Зарплата	6,69	267,06	267,06	0	0	
 Машины и механизмы	5,13	153,69	0	153,69	0	
 Материалы	4,96	0	0	0	0	
 Итого		420,75	267,06	153,69	2,44	
 Накладные расходы	0,6956	218,9	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	157,35	0	0	0	
 Итого		797	267,06	153,69	2,44	
 3.2.1.33 Наружные сети водопровода из стальных труб. коэф.0.94 (12)	
 Зарплата	6,69	3035,79	3035,79	0	0	
 Машины и механизмы	5,17	1054,52	0	1054,52	0	
 Материалы	2,81	38,13	0	0	0	
 Итого		4128,44	3035,79	1054,52	28,08	
 Накладные расходы	0,6956	2301,79	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	1654,54	0	0	0	
 Итого		8084,77	3035,79	1054,52	28,08	
 Погрузка-разгрузка. коэф.0.94 (24, 25)	
 Зарплата	6,69	183,04	183,04	0	0	
 Машины и механизмы	5,22	371,35	0	371,35	0	
 Материалы	3,96	0	0	0	0	
 Итого		554,39	183,04	371,35	0	
 Накладные расходы	0,94	172,06	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,6	109,82	0	0	0	
 Итого		836,27	183,04	371,35	0	
 Земляные работы, выполняемые: механизированным способом. коэф.0.94 (1, 3, 6, 7)	
 Зарплата	6,69	1331,24	1331,24	0	0	
 Машины и механизмы	4,84	2839,92	0	2839,92	0	
 Материалы	4,57	74,03	0	0	0	
 Итого		4245,19	1331,24	2839,92	12,49	
 Накладные расходы	0,893	2035,22	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	1139,54	0	0	0	
 Итого		7419,95	1331,24	2839,92	12,49	
 Земляные работы, выполняемые: ручным способом. коэф.0.94 (2, 4)	
 Зарплата	6,69	2360,17	2360,17	0	0	
 Машины и механизмы	4,84	0	0	0	0	
 Материалы	4,57	0	0	0	0	
 Итого		2360,17	2360,17	0	23,03	
 Накладные расходы	0,752	1774,84	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,45	1062,07	0	0	0	
 Итого		5197,08	2360,17	0	23,03	
 Итого		147005,96	25471,17	24347,37	213,82	
 Итого по неучтенным материалам		236749,35	0	0	0	
 Итого		383755,31	25471,17	24347,37	213,82	
 НДС	18%	69075,96	0	0	0	
 Итого		452831,27	25471,17	24347,37	213,82	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ