| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - капитальный ремонт теплотрассы и ГВС от ТК24 до ТК25 пос. Стеклянный (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: капитальный ремонт теплотрассы и ГВС от ТК24 до ТК25 пос. Стеклянный (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт теплотрассы и ГВС от ТК24 до ТК25 пос. Стеклянный (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 858,222 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 450,74 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 56,021 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на январь 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 0,21 | 5 538,25 | 5 378,68 | 1 163,03 | 33,51 | 1 129,52 | 10,8031 | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=126,14*1,1*1,15; ЭММ=3911,77*1,1*1,25; ЗПм=909,92*1,1*1,25; ТЗТ=8,54*1,1*1,15; ТЗТм=37,17*1,1*1,25 | 1000 м3 грунта | 159,57 | 1 251,14 |  |  | 262,74 | 51,10875 | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,1 | 3 138,92 | 0,00 | 313,89 | 313,89 | 0 | 212,52 | 21,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2274,58*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 3 138,92 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 0,22 | 964,35 | 964,35 | 212,16 | 0 | 212,16 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=771,48*1,25; ЗПм=186,05*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 232,56 |  |  | 51,16 | 9,5 | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений песком | 1 | 994,55 | 84,14 | 994,55 | 210,51 | 84,14 | 15,4445 | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=183,05*1,15; ЭММ=67,31*1,25; ЗПм=18,67*1,25; ТЗТ=13,43*1,15; ТЗТм=0,93*1,25 | 10 м3 | 210,51 | 23,34 |  |  | 23,34 | 1,1625 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,1 | 478,98 | 246,13 | 47,9 | 23,29 | 24,61 | 14,4095 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=202,48*1,15; ЭММ=196,9*1,25; ЗПм=57,12*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта | 232,85 | 71,40 |  |  | 7,14 | 3,8 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 0,28 | 48,21 | 48,21 | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=38,57*1,25; ЗПм=9,3*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,38*1,25 | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера | 0,00 | 11,63 |  |  | 3,26 | 0,475 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 745,03 | 581,2 | 1 463,93 | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 347,64 | 14,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 581,2*6,69 | 6,69 | 3 888,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1463,93*4,88 | 4,88 | 7 143,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 699,9*4,57 | 4,57 | 3 198,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 14 230,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Коэф. 0.94 (1, 3, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (56,8+324,3)*6,69*0,893 | 0,893 | 2 276,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (56,8+324,3)*6,69*0,5 | 0,5 | 1 274,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 3 551,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). Коэф. 0.94 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (210,51+23,34)*6,69*0,752 | 0,752 | 1 176,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (210,51+23,34)*6,69*0,45 | 0,45 | 704,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 880,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Коэф. 0.94 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (313,89+0)*6,69*0,752 | 0,752 | 1 579,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (313,89+0)*6,69*0,45 | 0,45 | 944,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 2 524,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 22 186,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм | 0,7 | 592,59 | 221,56 | 414,82 | 253,39 | 155,09 | 22,4 | 15,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 361,98 | 44,45 |  |  | 31,12 | 1,87 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | 0,7 | 815,16 | 254,96 | 570,61 | 382,35 | 178,47 | 33,8 | 23,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 546,21 | 51,06 |  |  | 35,74 | 2,14 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | 1,4 | 839,14 | 254,96 | 1 174,79 | 794,11 | 356,94 | 35,1 | 49,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 567,22 | 51,06 |  |  | 71,48 | 2,14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм | 2 | 17,47 | 7,49 | 34,94 | 19,96 | 14,98 | 0,61 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 задвижка | 9,98 | 1,78 |  |  | 3,56 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 6 | 26,14 | 7,49 | 156,84 | 111,9 | 44,94 | 1,14 | 6,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 задвижка | 18,65 | 1,78 |  |  | 10,68 | 0,1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж фланцев диаметром до: 100 мм | 8 | 26,14 | 7,49 | 209,12 | 149,2 | 59,92 | 1,14 | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 задвижка | 18,65 | 1,78 |  |  | 14,24 | 0,1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 561,12 | 1 710,91 | 810,34 | 105,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 166,82 | 7,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1710,91*6,69 | 6,69 | 11 445,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 810,34*8,03 | 8,03 | 6 507,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 39,87*5,39 | 5,39 | 214,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 18 167,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети:разборка, очистка при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1710,91+166,82)*6,69*0,6956 | 0,6956 | 8 738,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1710,91+166,82)*6,69*0,5 | 0,5 | 6 281,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 15 019,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 33 187,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 0,07 | 76 986,79 | 13 036,85 | 5 389,07 | 771,19 | 912,58 | 595,194 | 41,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=9580,04*1,15; ЭММ=10429,48*1,25; ЗПм=1522,04*1,25; ТЗТ=517,56*1,15; ТЗТм=70,56*1,25 | 1 км трубопроводов | 11 017,05 | 1 902,55 |  |  | 133,18 | 88,2 | 6,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 101-9014 | Скорлупы из пенополиуретана | 12,0 | 4 162,50 | 171,43 | 49 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | цена поставщика | Трубы В изоляции ППУ диам. 57/125 мм, стальные бесшовные В полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 70 | 415,83 | 1 000,00 | 29 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 0,07 | 88 964,55 | 13 566,55 | 6 227,52 | 852,15 | 949,66 | 657,6735 | 46,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=10585,68*1,15; ЭММ=10853,24*1,25; ЗПм=1579,07*1,25; ТЗТ=571,89*1,15; ТЗТм=73,03*1,25 | 1 км трубопроводов | 12 173,53 | 1 973,84 |  |  | 138,17 | 91,2875 | 6,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 101-9014 | Скорлупы из пенополиуретана | 12,0 | 4 162,50 | 171,43 | 49 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 103-9055-003 | Трубы в изоляции ППУ диам. 89/160 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 70 | 624,96 | 1 000,00 | 43 747,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 0,14 | 100 630,08 | 14 361,51 | 14 088,21 | 2 022,37 | 2 010,61 | 768,7865 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=12561,3*1,15; ЭММ=11489,21*1,25; ЗПм=1620,6*1,25; ТЗТ=668,51*1,15; ТЗТм=74,85*1,25 | 1 км трубопроводов | 14 445,50 | 2 025,75 |  |  | 283,61 | 93,5625 | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 101-9014 | Скорлупы из пенополиуретана | 24,00 | 4 162,50 | 171,43 | 99 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | цена поставщика | Трубы в изоляции ППУ диам. 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 140 | 742,65 | 1 000,00 | 103 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 2 | 133,62 | 88,86 | 267,24 | 82,11 | 177,73 | 2,185 | 4,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=35,7*1,15; ЭММ=71,09*1,25; ЗПм=11,75*1,25; ТЗТ=1,9*1,15; ТЗТм=0,49*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 41,06 | 14,69 |  |  | 29,38 | 0,6125 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Цена поставщика | Краны 11с67п д. 50 мм 1.6 МПа | 2 | 1 999,29 | 1,00 | 3 998,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 2 | 214,40 | 143,91 | 428,81 | 131,38 | 287,83 | 3,496 | 6,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=57,12*1,15; ЭММ=115,13*1,25; ЗПм=18,79*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,78*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 65,69 | 23,49 |  |  | 46,98 | 0,975 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Цена поставщика | Краны 11с67п д. 80 мм 1.6 МПа | 2 | 2 681,68 | 1,00 | 5 363,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР22-02-001-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 0,015 | 5 127,11 | 1 046,60 | 76,9 | 40,14 | 15,7 | 148,35 | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2327,16*1,15; ЭММ=837,28*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=129*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 1 км трубопровода | 2 676,23 | 2,49 |  |  | 0,04 | 0,125 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | [101-1786] | Лак битумный | 0,01545 | 29 201,53 | 1,03 | 451,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 4 | 228,23 | 149,30 | 912,91 | 286,95 | 597,2 | 3,818 | 15,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=62,38*1,15; ЭММ=119,44*1,25; ЗПм=19,49*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=0,81*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 71,74 | 24,36 |  |  | 97,45 | 1,0125 | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Цена поставщика | Краны ст. шаровые д.100 мм 2,5 МПа | 4 | 3 161,85 | 1,00 | 12 647,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 50 мм | 2 | 107,22 | 70,54 | 214,44 | 67,74 | 141,08 | 1,679 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=29,45*1,15; ЭММ=56,43*1,25; ЗПм=11,02*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,48*1,25 | 1 врезка | 33,87 | 13,78 |  |  | 27,55 | 0,6 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 80 мм | 2 | 152,84 | 100,34 | 305,69 | 96,49 | 200,68 | 2,392 | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=41,95*1,15; ЭММ=80,27*1,25; ЗПм=15,65*1,25; ТЗТ=2,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25 | 1 врезка | 48,24 | 19,56 |  |  | 39,13 | 0,85 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 100 мм | 4 | 185,74 | 127,49 | 742,98 | 206,91 | 509,95 | 2,5645 | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=44,98*1,15; ЭММ=101,99*1,25; ЗПм=20,01*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,88*1,25 | 1 врезка | 51,73 | 25,01 |  |  | 100,05 | 1,1 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 29 104,93 | 4 557,43 | 5 803,02 | 242,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 895,54 | 40,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 4557,43*6,69 | 6,69 | 30 489,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5803,02*8,03 | 8,03 | 46 598,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 18744,48*5,39 | 5,39 | 101 032,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 398 635,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 576 755,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (4557,43+895,54)*6,69*1,222 | 1,222 | 44 579,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (4557,43+895,54)*6,69*0,89 | 0,89 | 32 467,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 77 046,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 653 802,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦ01.2000 п.37 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | 5,52 | 20,7 | 0 | 114,26 | 114,26 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 20,7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-2 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 2 | 5,52 | 66,14 | 66,14 | 365,09 | 0 | 365,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 479,35 | 114,26 | 365,09 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 114,26*6,69 | 6,69 | 764,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 365,09*5,28 | 5,28 | 1 927,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 2 692,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт 0.94 (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (114,26+0)*6,69*0,94 | 0,94 | 718,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (114,26+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 458,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 177,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 3 869,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 713 045,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы | 713045,6*0,02 | 2% | 14 260,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 727 306,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 727306,51*0,18 | 18% | 130 915,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 858 221,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |