Форма № 4.

Локальный СМЕТный расчет № ________

«Капитальный ремонт фасадов торцевых секций ж/дома

по адресу:

пос. Заводской, д.№  2      Всеволожского района, Ленинградской области»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕР ЛО- 2001, с индексами марта 2010г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 495 052,77 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 3 086,83 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 341 275,10 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт стен |
| 1 | 63-7- 5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток [Накл.:k=0,94;77%;Сметн.пр.:50%] | 5,79 100 м2 | 1217,87 1105,58 | 112,29 37,88 | 0,00 | 7051,47 | 6401,31 | 650,16 219,33 | 0,00 | 74,30 430,20 |  |
| 2 | 46-02-009-2 прим. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен [Накл.:k=0,94;110%;Сметн.пр.:70%] | 5,79 100 м2 | 337,05 337,05 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1951,52 | 1951,52 | 0,00 0,00 | 0,00 | 22,82 132,13 |  |
| 3 | 53-21- 7 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками [Накл.:k=0,94;86%;Сметн.пр.:70%] | 5,09 100 м | 3626,27 587,32 | 1799,14 458,15 | 1239,81 | 18457,71 | 2989,46 | 9157,62 2331,98 | 6310,63 | 31,73 161,51 |  |
| 4 | 53-21- 9 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками [Накл.:k=0,94;86%;Сметн.пр.:70%] | 3,93 100 м | 3270,63 617,31 | 1480,21 376,83 | 1173,11 | 12853,58 | 2426,03 | 5817,23 1480,94 | 4610,32 | 33,35 131,07 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 40314,28 | 13768,32 | 15625,01 4032,25 | 10920,95 | 854,90 |  |
| Итого с учетом: Стесненность k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  |  | 44723,28 | 15833,57 | 17968,76 4637,09 | 10920,95 | 983,13 | 105 |
| Итого в текущих ценах {РЦСС ЛО 03/10 Фасады-окраска, ремонт швов} k=6,79 на зарплату k=5,07 на эксплуатацию машин k=3,78 на материалы k=3,78 на основные материалы |  |  | 239892,74 | 107509,94 | 91101,61 31485,84 | 41281,19 | 983,13 | 104 |
| Итого |  |  | 239 892,74 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Стекольные работы) (k=0,94; 77%) |  |  | 37 418,50 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Реконструкция) (k=0,94; 110%) |  |  | 15 756,57 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Стены) (k=0,94; 86%) |  |  | 58 253,33 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 111 428,39 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 351 321,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Стекольные работы) (50%) |  |  | 25 848,65 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Реконструкция) (70%) |  |  | 10 666,92 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Стены) (70%) |  |  | 50 442,02 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 86 957,59 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 438 278,72 |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы |
| 5 | 61-28- 1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям [Накл.:k=0,94;79%;Сметн.пр.:50%] | 6,37 100 м2 | 3131,53 1205,23 | 9,87 2,32 | 1916,43 | 19947,85 | 7677,32 | 62,87 14,78 | 12207,66 | 81,60 519,79 |  |
| 6 | 69-11- 6 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой [Накл.:k=0,94;78%;Сметн.пр.:50%] | 3,822 1 м3 | 89,54 48,00 | 41,54 29,25 | 0,00 | 342,22 | 183,46 | 158,77 111,79 | -0,01 | 3,25 12,42 |  |
| 7 | 15-02-019- 1прим. | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен [МДС 81-35.2004: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 6,37 100 м2 | 1142,33 804,24 | 10,49 6,30 | 327,60 | 7276,64 | 5123,01 | 66,82 40,13 | 2086,81 | 48,51 308,99 |  |
| 8 | 15-02-020- 1 прим. | Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону [МДС 81-35.2004: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 6,37 100 м2 | 3807,13 1715,87 | 199,55 133,12 | 1891,71 | 24251,42 | 10930,09 | 1271,13 847,97 | 12050,20 | 97,38 620,32 |  |
|  | (прайс компания "Таргет") | Церезит [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 5,096 т | (19661,02) 0,00 | 0,00 0,00 | (19661,02) | (100192,56) | 0,00 | 0,00 0,00 | (100192,56) | 0,00 0,00 |  |
|  | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 16,56 м3 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 51818,13 | 23913,88 | 1559,59 1014,67 | 26344,66 | 1461,53 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 100192,56 |  |  | 100192,56 |  |  |
| Итого с учетом: Стесненность k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  |  | 155831,71 | 27500,96 | 1793,53 1166,87 | 126537,22 | 1680,76 | 105 |
| Итого в текущих ценах {РЦСС ЛО 03/10 Фасады-штукатурка с окраской} k=6,79 на зарплату k=5,03 на эксплуатацию машин k=4,28 на материалы k=4,28 на основные материалы |  |  | 408700,68 | 186731,52 | 9021,46 7923,05 | 212947,70 | 1680,76 | 105 |
| Итого |  |  | 408 700,68 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Штукатурные работы) (k=0,94; 79%) |  |  | 44 603,38 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Прочий ремонт) (k=0,94; 78%) |  |  | 1 690,37 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделка) (k=0,846; 105%) |  |  | 117 509,09 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 163 802,83 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 572 503,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Штукатурные работы) (50%) |  |  | 30 031,90 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Прочий ремонт) (50%) |  |  | 1 152,73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделка) (k=0,85; 55%) |  |  | 61 843,41 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 93 028,04 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 665 531,56 |  |  |  |  |  |
| Малярные работы |
| 9 | 62-25- 1 | Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:50%] | 6,37 100 м2 | 651,63 70,18 | 17,95 0,18 | 563,50 | 4150,88 | 447,05 | 114,34 1,15 | 3589,49 | 4,29 27,33 |  |
| 10 | 15-04-014- 3 прим. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная [МДС 81-35.2004: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 6,37 100 м2 | 720,50 136,57 | 4,96 1,11 | 578,97 | 4589,58 | 869,95 | 31,60 7,07 | 3688,03 | 7,75 49,37 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 8740,46 | 1317,00 | 145,94 8,22 | 7277,52 | 76,70 |  |
| Итого с учетом: Стесненность k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  |  | 8959,90 | 1514,55 | 167,83 9,45 | 7277,52 | 88,21 | 105 |
| Итого в текущих ценах {РЦСС ЛО 03/10 Фасады-штукатурка с окраской} k=6,79 на зарплату k=5,03 на эксплуатацию машин k=4,28 на материалы k=4,28 на основные материалы |  |  | 42275,76 | 10283,79 | 844,18 64,17 | 31147,79 | 88,21 | 105 |
| Итого |  |  | 42 275,76 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (k=0,94; 80%) |  |  | 2 631,83 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделка) (k=0,846; 105%) |  |  | 6 083,25 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 8 715,07 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 50 990,84 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  |  | 1 749,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделка) (k=0,85; 55%) |  |  | 3 201,53 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 4 951,41 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 55 942,26 |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |
| 11 | 08-07-001-2 прим. | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ [Накл.:k=0,846;122%;Сметн.пр.:k=0,85;80%] | 5,79 100 м2 | 1114,79 711,66 | 5,24 1,25 | 397,89 | 6454,63 | 4120,51 | 30,34 7,24 | 2303,78 | 43,50 251,87 |  |
| 12 | 62-43- 1 | Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:50%] | 2,32 100 м2 | 257,47 249,61 | 0,00 0,00 | 7,86 | 597,33 | 579,10 | 0,00 0,00 | 18,23 | 16,90 39,21 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 7051,96 | 4699,61 | 30,34 7,24 | 2322,01 | 291,07 |  |
| Итого с учетом: Стесненность k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  |  | 7761,45 | 5404,55 | 34,89 8,33 | 2322,01 | 334,73 | 105 |
| Итого в текущих ценах {РЦСС ЛО 03/10 Капитальный ремонт жилых и гражданских зданий в комплексе работ} k=6,79 на зарплату k=5,33 на эксплуатацию машин k=3,97 на материалы k=3,97 на основные материалы |  |  | 46101,23 | 36696,89 | 185,96 56,56 | 9218,38 | 334,73 | 107 |
| Итого |  |  | 46 101,23 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Кирпичная кладка) (k=0,846; 122%) |  |  | 33 266,87 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (k=0,94; 80%) |  |  | 3 400,45 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 36 667,31 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 82 768,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Кирпичная кладка) (k=0,85; 80%) |  |  | 21 917,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  |  | 2 260,94 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 24 178,42 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 106 946,96 |  |  |  |  |  |
| Мусор |
| 13 | 1-40-а | Погрузка прочих материалов при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | 0,4 т. | 19,50 19,50 | 0,00 9,03 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 3,61 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТССЦ-3-2-1- 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | 0,4 т | 57,28 0,00 | 57,28 0,00 | 0,00 | 22,91 | 0,00 | 22,91 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 30,71 | 7,80 | 22,91 3,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого в текущих ценах {РЦСС ЛО 03/10 Капитальный ремонт жилых и гражданских зданий в комплексе работ} k=6,79 на зарплату k=5,33 на эксплуатацию машин k=3,97 на материалы k=3,97 на основные материалы |  |  | 175,07 | 52,96 | 122,11 24,51 | 0,00 | 0,00 | 107 |
| Итого |  |  | 175,07 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы) (k=0,94; 100%) |  |  | 72,82 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 72,82 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 247,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы) (60%) |  |  | 46,48 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 46,48 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 294,37 |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  | 1266993,87 | 341275,10 | 101275,32 39554,13 | 294595,06 | 3086,83 |  |
| В том числе основные материалы |  |  | 100192,56 |  |  | 100192,56 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 1 266 993,87 |
| НДС |  | 18 | 228 058,90 |
| В С Е Г О |  |  | 1 495 052,77 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |