| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - на капитальный ремонт мягкой кровли п. Стеклянный, д.44 |
| Объект : кровля п. Стеклянный, д.44 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на капитальный ремонт мягкой кровли п. Стеклянный, д.44 |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 1383,279 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1910,74 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 214,288 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом декабрь 2009 г |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Кровля разборка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 9,6 | 258,32 | 1,17 | 2 479,87 | 2 468,64 | 11,23 | 17,41 | 167,14 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 257,15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 9 | 3 311,8 | 85,84 | 29 806,2 | 19 617,48 | 772,56 | 129,9 | 1 169,1 |
|  | (0) |  | 100 мест | 2 179,72 | 25,93 |  |  | 233,37 | 1,38 | 12,42 |
| 3 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 1,1 | 5 006,29 | 11,28 | 5 506,92 | 1 248,76 | 12,41 | 70,25 | 77,28 |
|  | (0) |  | 100 м | 1 135,24 | 4,88 |  |  | 5,37 | 0,25 | 0,28 |
| 4 | ТЕРр58-4-01 | Разборка парапетных решеток | 0,6 | 221,54 | 1,32 | 132,92 | 132,13 | 0,79 | 14,8 | 8,88 |
|  | (0) |  | 100 м парапетных решеток | 220,22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 37 925,91 | 23 467,01 | 796,99 | 1 422,4 |
|  |  |  | 238,74 | 12,7 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 23467,01*6,69 | 6,69 | 156 994,3 |
| Машины и механизмы | 796,99*5,61 | 5,61 | 4 471,11 |
| Материалы | 13661,91*4,37 | 4,37 | 59 702,55 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 221 167,96 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3, 4) |
| Накладные расходы | (23467,01+238,74)*6,69*0,7802 | 0,7802 | 123 733,06 |
| Сметная прибыль | (23467,01+238,74)*6,69*0,65 | 0,65 | 103 084,45 |
| Итого | 2 | 226 817,51 |
| Итого | 0 | 447 985,47 |
| №2 Кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 9,6 | 371,62 | 43,53 | 3 567,56 | 2 825,14 | 417,84 | 16,514 | 158,53 |
|  | (0) | ЗП=255,9*1,15; ЭММ=34,82*1,25; ЗПм=6,5*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 100 м2 кровли | 294,29 | 8,13 |  |  | 78 | 0,3625 | 3,48 |
| 1,1 | [101-1961] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | 1 094,4 | 41,17 | 114,00 | 45 056,45 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1,2 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | 1 113,6 | 35,39 | 116,00 | 39 410,3 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-004-02 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с фартуками | 0,92 | 6 458,02 | 175,11 | 5 941,38 | 873,7 | 161,1 | 54,579 | 50,21 |
|  | (0) | ЗП=825,8*1,15; ЭММ=140,09*1,25; ЗПм=11,84*1,25; ТЗТ=47,46*1,15; ТЗТм=0,53*1,25 | 100 м примыканий | 949,67 | 14,80 |  |  | 13,62 | 0,6625 | 0,61 |
| 2,1 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0 | 173,88 | 35,34 | 189,00 | 6 144,92 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 1,02 | 1 117,25 | 119,96 | 1 139,59 | 724,56 | 122,36 | 40,825 | 41,64 |
|  | (0) | ЗП=617,7*1,15; ЭММ=95,97*1,25; ЗПм=20,05*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25 | 100 м примыканий | 710,36 | 25,06 |  |  | 25,56 | 1,075 | 1,1 |
| 3,1 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0 | 257,04 | 35,34 | 252,00 | 9 083,79 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 0,6 | 237,86 | 76,84 | 142,71 | 77,22 | 46,1 | 7,6705 | 4,6 |
|  | (0) | ЗП=111,92*1,15; ЭММ=61,47*1,25; ЗПм=9,59*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,43*1,25 | 100 м ограждения | 128,71 | 11,99 |  |  | 7,19 | 0,5375 | 0,32 |
| 4,1 | [201-9296] | Конструкции стальные перил | 0,18 | 8 024,88 | 0,30 | 1 444,48 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР12-01-010-01 | Монтаж снегозадерживающих устройств из листовой оцинкованной стали, с креплением Г-образными костылями | 0,3 | 7 851,17 | 33,58 | 2 355,35 | 628,6 | 10,07 | 129,6625 | 38,9 |
|  | (0) | ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 100 м2 покрытия | 2 095,35 | 7,68 |  |  | 2,3 | 0,3375 | 0,1 |
| 6 | [101-1638] | Сталь полосовая, марка стали Вст3кп, размером 5х40 мм | 0,057 | 5 441,01 | 0,00 | 310,14 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 7,2 | 944,44 | 2,81 | 6 799,99 | 1 792,95 | 20,25 | 15,41 | 110,95 |
|  | (0) | ЗП=216,54*1,15; ЭММ=2,25*1,25; ЗПм=0,53*1,25; ТЗТ=13,4*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 249,02 | 0,66 |  |  | 4,77 | 0,0375 | 0,27 |
| ИТОГО: | 121 396,66 | 6 922,17 | 777,72 | 404,83 |
|  |  |  | 131,44 | 5,88 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 6922,17*6,69 | 6,69 | 46 309,32 |
| Машины и механизмы | 777,72*5,61 | 5,61 | 4 363,01 |
| Материалы | 113696,77*4,37 | 4,37 | 496 854,88 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 547 527,21 |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (6922,17+131,44)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 47 905,92 |
| Сметная прибыль | (6922,17+131,44)*6,69*0,5525 | 0,5525 | 26 071,73 |
| Итого | 2 | 73 977,65 |
| Итого | 0 | 621 504,86 |
| №3 Устройство отмостки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,122 | 3 364,17 | 2 173,50 | 410,43 | 145,26 | 265,17 | 77,72 | 9,48 |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 50,32 | 16,85 | 2,06 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,122 | 4 425,02 | 3 983,73 | 539,84 | 51,99 | 486,01 | 27,8185 | 3,39 |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,18 | 616,28 |  |  | 75,19 | 25,75 | 3,14 |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 15,372 | 244,50 | 126,00 | 3 758,45 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,8м (прим.) | 0,085 | 19 134,22 | 5 602,51 | 1 626,4 | 731,61 | 476,21 | 512,946 | 43,6 |
|  | (0) | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона | 8 607,23 | 920,48 |  |  | 78,24 | 38,3 | 3,26 |
| 3,1 | [101-1148] | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый и периодического профиля для армирования ж/б конструкций, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный | 0,561 | 4 942,84 | 6,60 | 2 772,93 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3,2 | [401-0246] | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 8,6275 | 567,95 | 101,50 | 4 899,99 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 14 008,04 | 928,86 | 1 227,39 | 56,47 |
|  |  |  | 203,75 | 8,46 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 928,86*6,69 | 6,69 | 6 214,07 |
| Машины и механизмы | 1227,39*5,22 | 5,22 | 6 406,98 |
| Материалы | 11851,79*3,96 | 3,96 | 46 933,09 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 59 554,14 |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2) |
| Накладные расходы | (51,99+75,19)*6,69*1,201 | 1,201 | 1 021,85 |
| Сметная прибыль | (51,99+75,19)*6,69*0,8075 | 0,8075 | 687,05 |
| Итого | 2 | 1 708,9 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Коэф. 0.94 (3) |
| Накладные расходы | (731,61+78,24)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 5 500,25 |
| Сметная прибыль | (731,61+78,24)*6,69*0,6545 | 0,6545 | 3 546,01 |
| Итого | 2 | 9 046,26 |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт 0.94 (1) |
| Накладные расходы | (145,26+50,32)*6,69*0,9776 | 0,9776 | 1 279,12 |
| Сметная прибыль | (145,26+50,32)*6,69*0,6 | 0,6 | 785,06 |
| Итого | 2 | 2 064,18 |
| Итого | 0 | 72 373,48 |
| №4 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 18,3 | 7,6 | 0 | 139,08 | 139,08 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 18,3 | 52,94 | 52,94 | 968,8 | 0 | 968,8 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 107,88 | 139,08 | 968,8 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 139,08*6,69 | 6,69 | 930,45 |
| Машины и механизмы | 968,8*5,22 | 5,22 | 5 057,14 |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 5 987,59 |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (139,08+0)*6,69*0,94 | 0,94 | 874,62 |
| Сметная прибыль | (139,08+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 558,27 |
| Итого | 2 | 1 432,89 |
| Итого | 0 | 7 420,48 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 0 | 1 149 284,29 |
| Непредвиденные расходы | 1149284,29*0,02 | 2% | 22 985,69 |
| Итого | 0 | 1 172 269,98 |
| НДС | 1172269,98*0,18 | 18% | 211 008,6 |
| Итого | 0 | 1 383 278,58 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |